Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2022 № 1384

р.п. Хвойная

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей

организации для управления многоквартирными домами

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 года  № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации  для управления многоквартирным  домом», постановлением Администрации Хвойнинского муниципального округа от 19.10.2021 года № 1062 «О создании постоянно действующей комиссии по проведению конкурсов отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Хвойнинского муниципального округа», Администрация Хвойнинского муниципального округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести по лотам открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, собственниками помещений в которых не выбран способ управления или принятые такими собственниками решения о выборе способа управления многоквартирными домами не были реализованы.

2. Утвердить конкурсную документацию открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.

3. Утвердить прилагаемое извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.

4. Комиссии по проведению конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Хвойнинского муниципального округа, обеспечить:

4.1. Размещение извещения о проведении Конкурса и конкурсной документации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Хвойнинского муниципального округа.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Хвойнинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава округа			                  				С.А.Новоселова

Утверждена 
постановлением Администрацией Хвойнинского муниципального округа

от  22.12.2022 № 1384

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления    многоквартирными домами расположенными

на территории р.п. Хвойная

р.п. Хвойная

2022 год

Содержание конкурсной документации

| Наименование раздела: | Страница: |
| --- | --- |
| Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации | 8 |
| Информационная карта открытого конкурса | 9 |
| Положение о проведении конкурса | 17 |
| Форма заявки на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации (Приложение № 1 к Положению) | 35 |
| Форма расписки о получении конверта с заявкой (Приложение № 2 к Положению) | 37 |
| Форма Протокола вскрытия конвертов (приложение № 3 к Положению) | 38 |
| Проект договора управления многоквартирными домами, являющимися объектом конкурса (Приложение № 4 к Положению) | 39 |
| ЛОТ № 1 | 64 |
| Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса по адресу: Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Зеленая д. 1а | 65 |
| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 4имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса по адресу: по адресу: Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Зеленая д. 1а | 67 |
| Перечень коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений в многоквартирном доме (Приложение № 2 к договору) | 79 |
| ЛОТ № 2 | 80 |
| Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса по адресу: Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Зеленая д. 1б | 81 |
| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 4имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса по адресу: по адресу: Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Зеленая д. 1б | 83 |
| Перечень коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений в многоквартирном доме (Приложение № 2 к договору) | 94 |
| ЛОТ № 3 | 95 |
| Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса по адресу: Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Заречная д. 12- А | 96 |
| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса по адресу: по адресу: Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Заречная 12-А | 98 |
| Перечень коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений в многоквартирном доме (Приложение № 2 к договору) | 109 |
| ЛОТ № 4 | 110 |
| Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса по адресу: Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Комсомольская д. 25 | 111 |
| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса по адресу: Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п.. Хвойная, ул. Комсомольская д. 25 | 113 |
| Перечень коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений в многоквартирном доме (Приложение № 2 к договору) | 123 |
| ЛОТ № 5 | 124 |
| Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса по адресу: Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Красных Зорь д. 31 | 125 |
| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса по адресу: Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Красных Зорь д. 31 | 127 |
| Перечень коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений в многоквартирном доме (Приложение № 2 к договору) | 139 |
| ЛОТ № 6 | 140 |
| Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса по адресу: Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Мира д. 4 | 141 |
| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса по адресу Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п., ул. Мира д. 4 | 143 |
| Перечень коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений в многоквартирном доме (Приложение № 2 к договору) | 155 |
| ЛОТ № 7 | 156 |
| Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектом конкурса по адресу: Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Пушкинская д. 3 | 157 |
| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектом конкурса по адресу: Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Пушкинская д. 3 | 159 |
| Перечень коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений в многоквартирных домах (Приложение № 2 к договору) | 172 |
| ЛОТ № 8 | 173 |
| Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектом конкурса по адресу: Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Советская д. 9 –А | 174 |
| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектом конкурса по адресу: Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Советская 9-А | 176 |
| Перечень коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений в многоквартирных домах (Приложение № 2 к договору) | 189 |
| ЛОТ № 9 | 190 |
| Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектом конкурса по адресу: Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Советская д. 20 | 191 |
| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектом конкурса по адресу: Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Советская д. 20 | 193 |
| Перечень коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений в многоквартирных домах (Приложение № 2 к договору) | 203 |
| ЛОТ № 10 | 204 |
| Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектом конкурса по адресу: Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Физкультурная д. 31 | 205 |
| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектом конкурса по адресу: Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. ул. Физкультурная д. 31 | 207 |
| Перечень коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений в многоквартирных домах (Приложение № 2 к договору) | 217 |
| ЛОТ № 11 | 218 |
| Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектом конкурса по адресу: Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Физкультурная д. 33 | 219 |
| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектом конкурса по адресу: Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. ул. Физкультурная д. 33 | 221 |
| Перечень коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений в многоквартирных домах (Приложение № 2 к договору) | 231 |
| ЛОТ № 12 | 232 |
| Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектом конкурса по адресу: Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Шоссейная д. 31, корп. 2 | 233 |
| Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектом конкурса по адресу: Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Шоссейная д. 31, корп. 2 | 235 |
| Перечень коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений в многоквартирных домах (Приложение № 2 к договору) | 245 |

ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами проводится во исполнение ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

В настоящей конкурсной документации используются следующие понятия и сокращения:

конкурс - форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предложивший выполнить указанный в конкурсной документации перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления, которым проводится конкурс, за наименьший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в течение установленного срока;

предмет конкурса - право заключения договора управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса (далее - Договор управления);

объект конкурса - общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления, которым проводится конкурс;

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения - плата, включающая в себя плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого или нежилого помещения. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме.

организатор конкурса – комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа

управляющая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управление многоквартирным домом на основании Договора управления, заключенного по результатам конкурса;

претендент - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе;

участник конкурса - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе;

официальный сайт – официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом по адресу: www.torgi.gov.ru.

конкурсная документация – совокупность правил, определяющих порядок участия в конкурсе и порядок определения победителя конкурса, включает в себя сведения, предусмотренные п. 41 «Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75.

конкурсная комиссия – коллегиальный орган, сформированный для принятия решения о победителе конкурса; в функции конкурсной комиссии входит вскрытие конвертов с конкурсными заявками, их рассмотрение и выбор Победителя конкурса;

конкурсная заявка – комплект документов, представленный Претендентом на конкурс в соответствии с требованиями конкурсной документации (далее - заявка).

Информационная карта открытого конкурса

Информация и данные для конкурса по выбору управляющей организации для управления многоквартирными домами конкретизируют положения Конкурсной документации. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Конкурсной документации, и Информационной картой, применяются положения Информационной карты.

| № п\п | ### Наименование пункта |  | ### Положения информационной карты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование организатора конкурса, контактная информация |  | Комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа, расположен по адресу: 174580, Новгородская область, Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Красноармейская д. 11, телефон 8 (816-67) 55-537, факс 8 (81667) 50566, e-mail: hvoynaya_gorod@mail.ru Ответственное лицо организатора конкурса: Азоркин Виталий Владимирович-председатель комитета городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа |
| 2. | Вид и предмет конкурса |  | Право заключения договора управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса. Срок действия договора – три года. |
| 3. | Объект конкурса |  | Общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах, на право управления которыми проводится конкурс, расположенных по адресу: Лот № 1: Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п.Хвойная, ул. Зеленая д. 1-А, ЛОТ № 2 Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п.Хвойная Зеленая д. 1б Лот № 3 Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п.Хвойная ул. Заречная д. 12-А; Лот № 4: Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п.Хвойная, ул. Комсомольская д. 25; Лот № 5: Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п.Хвойная, ул.Красных Зорь д. 31; Лот № 6: Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п.Хвойная, ул.Мира д. 4; Лот № 7: Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п.Хвойная, ул.Пушкинская д. 3; Лот № 8: Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п.Хвойная, ул. Советская 9-А; Лот № 9: Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п.Хвойная, ул. Советская 20; Лот № 10: Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п.Хвойная, ул. Физкультурная д. 31; Лот № 11: Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п.Хвойная, ул. Физкультурная д. 33; Лот № 12: Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п.Хвойная, ул. Шоссейная д. 31, корп.2. |
| 4. | Порядок осмотра объектов конкурса |  | Осмотр объектов конкурса претендентами проводится с 10:00 до 12:30 в указанные ниже дни: «09 » января 2023 года «16 » января 2023 года. «23 » января 2023 года. Проведение осмотров прекращается за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Ответственный за проведение осмотров: Комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа, тел. 8 (816-67) 55-537. |
| 5. | Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг |  | Оплата собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, на основании платежных документов, предоставляемых Управляющей организацией. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, т.е. неоказания части услуг и/или невыполнения части работ в многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации. |
| 6. | Форма заявки на участие в конкурсе |  | Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в соответствии с Приложением № 1 к положению о проведении конкурса. |
| 7. | Срок подачи заявок на участие в конкурсе |  | Срок подачи заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| 8. | Место приема заявок на участие в конкурсе (адрес): |  | 174580, Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Красноармейская д. 11, 2 этаж кабинет комитета городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа № 45, с 08.30 до 16.30 (перерыв с 13-00 до 14-00 час.) часов ежедневно в рабочие дни до времени вскрытия конвертов |
| 9. | Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5% размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, объекты конкурса которых объединены в один лот |
|  |  |  | № лота; Адрес многоквартирных домов; Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.). 1.; Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Зеленая д. 1а; 339,36. 2; Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Зеленая д. 1б; 379,57. 3; Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Заречная д. 12а; 857,36. 4; Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Комсомольская д. 25; 1043,68. 5; Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Красных Зорь д. 31; 461,49. 6; Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Мира д. 4; 594,88. 7; Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Пушкинская д. 3; 1236,15. 8; Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Советская д.9а; 747,86. 9; Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Советская д.20; 379,57. 10; Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Физкультурная д. 31; 992,78. 11; Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Физкультурная д. 33; 1173,68. 12; Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Шоссейная д. 31, корп.2; 1002,79. |
| 10. | Размер обеспечения исполнения обязательств |  | Размер обеспечения исполнения обязательств реализуется в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: № лота; Адрес многоквартирных домов; Размер обеспечения исполнения обязательств (руб.). 1.; Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Зеленая д. 1а; 3452,67. 2; Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Зеленая д. 1б; 3856,09. 3; Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул.Заречная, д. 12а; 8649,26. 4; Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Комсомольская д. 25; 10518,38. 5; Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Красных Зорь д. 31; 4677,91. 6; Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Мира д. 4; 6016,03. 7; Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Пушкинская д. 3; 12449,18. 8; Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Советская д.9а; 7550,76. 9; Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Советская д.20; 3856,09. 10; Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Физкультурная д. 31; 10007,75. 11; Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Физкультурная д. 33; 11822,55. 12; Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Шоссейная д. 31, корп.2; 10108,18. Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается организатором конкурса и не может быть менее одной второй и более трех четвертей цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, в течение месяца. Размер обеспечения исполнения обязательств рассчитывается по формуле: , где: - размер обеспечения исполнения обязательств; К - коэффициент, установленный организатором конкурса в пределах от 0,5 до 0,75; - размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества, указанный в извещении о проведении конкурса, умноженный на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме; - размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, рассчитанный исходя из среднемесячных объемов потребления ресурсов (холодная и горячая вода, сетевой газ, электрическая и тепловая энергия) за предыдущий календарный год, а в случае отсутствия таких сведений - исходя из нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг, утвержденных в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, площади жилых помещений и тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации |
|  |  |  | Обеспечение исполнения обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, а обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжающих организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление. Указанное требование подлежит отражению в договорах управления многоквартирным домом и в договорах ресурсоснабжения и приема (сброса) сточных вод в качестве существенного условия этих договоров. |
| 11. | Срок предоставления обеспечения исполнения обязательств |  | Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию). |
| 12. |  | Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом | Собственники помещений и лица, принявшие помещения оплачивают фактически выполненные работы и оказанные услуги в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в соответствии с Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или)с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491. |
| 13. |  | Реквизиты для перечисления средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе и исполнения обязательств | Получатель: Комитет финансов Администрации Хвойнинского муниципального округа (Комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа, л/с 05503D01470) ИНН 5316000380 КПП 531601001 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г Великий Новгород р/с 03232643495450005000 к/с 40102810145370000042 БИК 014959900 ОКТМО 49545000 Тел: 8 (81667) 55-060 Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами (ЛОТ № ___) |
| 14. |  | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 174580, Новгородская область, Хвойнинский округ, р.п.Хвойная, ул. Красноармейская д. 11, 2 этаж кабинет комитета городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округ № 45, «26» января 2023 г. в 10.00 ч. по местному времени. |
| 15. |  | Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе | 174580, Новгородская область, Хвойнинский округ, р.п.Хвойная, ул. Красноармейская д. 11, 2 этаж кабинет комитета городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа № 45, «06 » февраля 2023 г. в 10.00 ч. по местному времени. |
| 16. |  | Место и дата проведения конкурса | 174580, Новгородская область, Хвойнинский округ, р.п.Хвойная, ул. Красноармейская д. 11, 2 этаж кабинет комитета городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа № 45, «06 »февраля 2023 г. в 12.00 ч. по местному времени. |
| 17. |  | Срок заключения договора | Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола открытого конкурса представляет организатору, подписанный им проект договор управления многоквартирным домом. Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, о результатах открытого конкурса и об условиях договора управления этим домом путем размещения проекта договора в порядке, предусмотренном пунктом 40 Правил проведения органом местного |
|  |  |  | самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утв. постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75. В случае если победитель конкурса, не представил организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, он признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом. |
| 18. |  | Срок действия договоров управления многоквартирным домом | Договор на управление многоквартирным домом заключается сроком на 3 (три) года. Срок действия указанного договора может быть продлен на 3 месяца, если: большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности; товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом; другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению; другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом в соответствии с настоящими Правилами, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом. |
| 19. |  | Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств | Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств составляет не более 30 дней с даты подписания собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) лицами, принявшими помещения, и управляющей организацией договоров управления многоквартирным домом. |

Положение о проведении конкурса

1. Общие положения

1.1. Наименование организатора конкурса, контактная информация:

Комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа Новгородской  области.

Адрес: 174580, Новгородская область, Хвойнинский район, р.п. Хвойная, ул.Красноармейская д. 11.

Адрес электронной почты: E-mail: hvoynaya_gorod@mail.ru

Телефон – 8 (816-67) 55-537, тел.факс 8 (816-67)50-566.

Контактные лица – Михайлова Ирина Владимировна тел. 8 (816-67) 55-537.

1.2. Конкурсная комиссия: комиссия, созданная организатором конкурса для проведения конкурсных процедур в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом». Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие, рассмотрение заявок на участие в конкурсе и проведение конкурса (далее – Комиссия).

1.3. Вид и предмет конкурса: открытый конкурс на право заключения договора управления многоквартирными домами, являющимися объектом конкурса.

1.4. Объект конкурса: общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах, на право управления, которыми проводится конкурс.

1.5. Участники конкурса: претенденты, допущенные конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

1.6. Законодательное регулирование: конкурсная документация подготовлена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

1.7. Место, сроки и условия проведения конкурса указаны в Информационной карте открытого конкурса.

1.8. Размер обеспечения исполнения обязательств указан в Информационной карте открытого конкурса.

1.9. Форма, сроки и порядок оплаты услуг по управлению многоквартирным домом определяются в проекте договора, приведенном в Приложение № 4 к настоящему положению, и указаны в Информационной карте открытого конкурса.

1.10. Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора.

1.11. Преимущества на участие в конкурсе не предоставляются.

2. Требования к претендентам

2.1. Претендентом конкурса может быть любое юридическое лицо (имеющее лицензию на данный вид деятельности) независимо от организационно-правовой формы, или индивидуальный предприниматель, представивший заявку на участие в конкурсе.

2.2. Претенденты конкурса должны соответствовать следующим обязательным требованиям:

1) соответствие претендента установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации;

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не вступило в силу;

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом под кредиторской задолженностью понимается совокупность обязательств претендента (краткосрочных и долгосрочных), предполагающих существующие в текущее время (неисполненные) ее обязательства в пользу другого лица (кредитора), включая обязательства по кредитам и займам, которые приводят к уменьшению балансовой стоимости активов претендента.

6) внесение претендентом средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, при этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации.

7) отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, вступившим в законную силу;

8) отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

2.3. Организатор вправе отстранить претендента от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе являются:

1) непредставление определенных конкурсной документацией документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений;

2) несоответствие претендента требованиям, установленным пунктом 2.2. настоящего Положения;

3) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

2.4.  В случае установления фактов несоответствия участника конкурса требованиям к претендентам, установленным пунктом 2.2. настоящего Положения, конкурсная комиссия отстраняет участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

- 3. Разъяснение положений конкурсной документации, порядок предоставления конкурсной документации

3.1. При проведении конкурса какие - либо переговоры организатора конкурса или конкурсной комиссии с участником конкурса не допускаются.

3.2. Организатор конкурса вправе давать разъяснения положений конкурсной документации.

3.3. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса организатор конкурса направляет разъяснения в письменной форме, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

3.4. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на официальном сайте www.torgi.gov.ru с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

3.5. Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме о предоставлении конкурсной документации, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления предоставляет под расписку представителю заинтересованного лица конкурсную документацию по адресу: 174580, Новгородская область, Хвойнинский район, р.п. Хвойная, ул. Красноармейская д. 11, кабинет 45, часы приема: с 09.00 до 16.15, перерыв с 13.00 до 14.00.

3.6. Конкурсная документация в форме электронного документа размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом по адресу: www.torgi.gov.ru.

3.7. Предоставление конкурсной документации не допускается до размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса.

- 4. Внесение изменений в конкурсную документацию

4.1. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 2 рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и направляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная документация.

4.2. Чтобы предоставить участникам конкурса время для внесения изменений в заявки на участие в конкурсе на основании изменений, внесенных в конкурсную документацию, организатор конкурса вправе при необходимости и по своему усмотрению продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении конкурса. Изменения в извещение о проведении открытого конкурса в течение двух дней размещаются организатором на официальном сайте и направляются всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

- 5. Отказ от проведения конкурса

5.1. В случае если до дня проведения конкурса собственники помещений в многоквартирном доме выбрали способ управления многоквартирным домом и реализовали решение о выборе способа управления этим домом, то конкурс в отношении данного дома не проводится. Подтверждением данного факта являются документы, оформленные в соответствии с требованиями Жилищного Кодекса Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и представленные организатору конкурса.

5.2. Если организатор конкурса отказался от проведения конкурса, то организатор конкурса в течение 2 рабочих дней обязан разместить такое извещение на официальном сайте. В течение 2 рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса обязан направить или вручить под расписку всем претендентам, участникам конкурса уведомление об отказе от проведения конкурса в письменной форме, а также в форме электронных сообщений (в случае если организатору конкурса известны адреса электронной почты претендентов, участников конкурса).

5.3. Организатор конкурса возвращает претендентам, участникам конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

6. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе, инструкция по ее заполнению

6.1. Заявка на участие в конкурсе (Приложение № 1 положению) (далее – заявка), подается в письменной форме и должна содержать следующую информацию:

1) сведения и документы о претенденте:

- наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица;

- фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя;

- номер телефона;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки - для юридического лица;

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки - для индивидуального предпринимателя;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;

- реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов:

- документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

- копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному (подпункт 1 п.2.2 Положения о проведении конкурса конкурсной документации;

- копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;

3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений и лицами, принявшими помещения в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги.

4) согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом, предусмотренное пунктом 8.1 настоящего Положения.

6.2. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в документах недостоверных сведений, несоответствие претендента требованиям, установленным п.2.2, а также несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, указанным в п.6.1 является основанием для отказа допуска претендента к участию в конкурсе.

6.3. Представленные в составе заявки документы претенденту не возвращаются.

6.4. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.

6.5. Язык заявки:

Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются конкурсной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), является российский рубль.

- 6.6. Расходы на участие в конкурсе и заключение договора:

Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в конкурсе и заключением договора.

Организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

6.7. Конкурсная заявка по форме, установленной настоящей конкурсной документацией, предоставляется в запечатанном конверте, с указанием:

- фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя);

- наименование конкурса и наименование лота;

- наименование организатора конкурса.

Организатор конкурса принимает и регистрирует только запечатанный внешний конверт.

6.8. Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью участника.

Документы заявки представляются в оригинале либо в установленных случаях - в копиях, заверенных надлежащим образом. Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена нотариально или заверена подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) на каждой странице и скреплена печатью участника (юридического лица).

Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.

Конкурсная заявка, предоставленная с нарушением данных требований, не будет иметь юридической силы.

Все страницы конкурсной заявки должны быть пронумерованы. Документы, включенные в заявку, представляются в прошитом нитью (бечевкой) виде, скрепленном печатью участника и подписью уполномоченного лица участника в виде одного тома с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

6.9. По требованию претендента организатор конкурса предоставляет для ознакомления журнал заявок, а также выдает расписку о получении такой заявки по форме согласно Приложение № 2 к положению.

6.10.  Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации, указываемых в журнале заявок и в расписке в получении конверта.

6.11. Для подачи конверта с заявкой необходимо подтверждение полномочий на осуществление таких действий от имени претендента на участие в конкурсе в соответствии с п. 7 данного Положения.

7. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника

7.1. Если уполномоченным представителем участника является руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, документами, подтверждающими полномочия руководителя юридического лица, являются:

а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки;

б) документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица.

Документом, подтверждающим полномочия индивидуального предпринимателя, являются:

а) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;

7.2. Если уполномоченным представителем участника является лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности, полномочия лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего конкурса подтверждаются в следующем порядке.

Документами, подтверждающими полномочия представителя, действующего на основании доверенности, являются:

а) оригинал доверенности, составленной в соответствии с гл. 10 ГК РФ;

б) документ удостоверяющий личность.

8. Подача заявок на участие в конкурсе

8.1. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной Приложением № 1 к настоящему положению. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

При подаче заявки на участие в конкурсе заинтересованное лицо дает согласие на включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 года  № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

8.2. Предоставление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении открытого конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги.

8.3. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте о проведении открытого конкурса.

8.4. Претенденты и организатор конкурса обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

8.5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки.

8.5.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать такую заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Начало процедуры вскрытия конвертов с заявками определяется вскрытием первого конверта с конкурсной заявкой.

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в Информационной карте, конкурсная комиссия объявляет лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные конкурсные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

8.5.2. Изменение конкурсной заявки должно быть подготовлено, запечатано, оформлено и доставлено в соответствии с требованиями конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом «Изменение». Изменения в конкурсную заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

8.5.3. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве конкурсной заявки не осуществляется, если эти изменения или уведомление поступили непосредственно на заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными заявками, но до начала процедуры вскрытия конвертов. При этом факт поступления изменений и уведомлений об отзыве конкурсной заявки фиксируется в протоколе вскрытия конвертов.

8.5.4. Претендент вправе отозвать заявку на участие в конкурсе, в любое время до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором конкурса уведомления об отзыве заявки.

8.5.5.  Отзыв конкурсных заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки.

При этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса и способ подачи заявки.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

Уведомление об отзыве заявки является основанием для незамедлительного возвращения Претенденту нераспечатанной заявки.

- 8.6. Заявки на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов.

8.6.1. Конверты с заявками, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются организатором конкурса претендентам. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства указанным лицам в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов.

8.7. Обеспечение заявок на участие в конкурсе.

8.7.1. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, объекты конкурса которых объединены в один лот).

8.7.2. Каждый претендент, подающий заявку на участие в конкурсе, вносит средства на счет, указанный в Информационной карте.

8.7.3. Факт внесения претендентом денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате.

8.7.4. В случае отсутствия внесения претендентом денежных средств в качестве обеспечения заявки, он не допускается к участию в конкурсе.

8.7.5. Организатор конкурса возвращает претендентам, участникам конкурса денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, поданной соответствующим участником конкурса в следующих случаях и сроки:

- в течение пяти рабочих дней с даты принятия организатором конкурса решения об отказе от проведения открытого конкурса;

- в течение пяти рабочих дней с даты получения организатором конкурса уведомления об отзыве участником заявки на участие в конкурсе с соблюдением раздела 7 Положения о проведении конкурса;

- в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе претенденту, которому отказано в допуске к участию в конкурсе;

- в течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса, участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения;

- в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов участникам конкурса, заявки на участие в конкурсе которых получены после начала процедуры вскрытия конвертов;

- победителю конкурса и претенденту, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств;

- единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты предоставления организатору конкурса подписанного им проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств.

8.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случае уклонения от заключения договора.

- 9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе

9.1. Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности изменить или отозвать поданные заявки, а также подать заявку на участие в конкурсе взамен отозванной до начала процедуры вскрытия конвертов.

Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса.

9.2. Претенденты или их представители, пожелавшие присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками, предъявляют следующие документы:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:

- документ, удостоверяющий личность;

2) индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:

- документ, удостоверяющий личность;

3) представители участников, действующие на основании доверенности:

- документ, удостоверяющий личность,

- доверенность.

9.3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество – при наличии (для индивидуального предпринимателя) каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, сведения и информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснения сведений, содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к претендентам. Не допускается изменять предусмотренные конкурсной документацией требования к претендентам. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.5. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов. Протокол размещается на официальном сайте организатором конкурса в день его подписания.

9.6. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия.

9.7. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются организатором конкурса претендентам. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства указанным лицам в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов.

9.8. После процедуры вскрытия конвертов все поступившие заявки становятся собственностью Организатора конкурса и возврату Претендентам не подлежат.

10. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

10.1. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, а также на соответствие претендентов требованиям, установленным в пункте 2 настоящего Положения.

10.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 7 рабочих дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

10.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- о признании претендента участником конкурса;

- об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе.

10.4. Претендент не будет допущен к участию в конкурсе в случае:

    - непредоставления документов, определенных конкурсной документацией и Информационной картой открытого конкурса, или наличия в таких документах недостоверных сведений;

    - несоответствия претендента требованиям, установленным в пункте 2 настоящего Положения;

    - не поступления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

    - несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.

10.5. В случае если участником конкурса признан один претендент, организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает ему проект договора управления многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. При этом договор управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управления многоквартирным домом. При непредставлении организатору конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного участником конкурса проекта договора управления многоквартирным домом, а также обеспечения исполнения обязательств, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, ему не возвращаются.

10.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, организатор конкурса в течение 3 месяцев проводит новый конкурс. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

10.7. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается организатором на официальном сайте.

10.8. Конкурсная комиссия не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок, информирует претендентов, не допущенных к участию в конкурсе, о принятых ею решениях.

- 11. Порядок проведения конкурса

11.1. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

11.2. Участники конкурса предлагают установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за выполнение перечня работ и услуг, предусмотренного конкурсной документацией, меньший, чем размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении конкурса, с пошаговым снижением размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 0,1 процента (далее - предложение).

В случае, если после троекратного объявления предложения, являющегося наименьшим по размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения (относительно указанного в извещении о проведении конкурса), ни один из участников конкурса не сделает иное предложение по снижению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, конкурсная комиссия объявляет о признании победителем конкурса участника конкурса, сделавшего последнее предложение.

11.3. При проведении конкурса допускается снижение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения не более чем на 10 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанного в извещении о проведении конкурса. В случае снижения указанного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения более чем на 10 процентов конкурс признается несостоявшимся, что влечет за собой обязанность организатора конкурса провести новый конкурс в соответствии с настоящими Правилами. При этом организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса и обязан уменьшить расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов.

11.4. В случае если несколько участников конкурса предложили одинаковый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, победителем конкурса признается участник конкурса, подавший первым заявку на участие в конкурсе.

11.5. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в день проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3-х экземплярах, один остается у организатора конкурса.

11.6. Указанный протокол размещается организатором в течение 1 рабочего дня с даты его утверждения на официальном сайте.

11.7. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора управления многоквартирным домом. При этом указываемая в договоре управления многоквартирным домом стоимость каждой работы и услуги, входящей в перечень работ и услуг, подлежит пересчету исходя из того, что общая стоимость работ и услуг должна быть равна плате за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой определен по итогам конкурса, в случаях признания участника конкурса победителем в соответствии с пунктами 11.2 и 11.3 настоящего Положения.

12. Отказ от проведения конкурса

В случае если до дня проведения конкурса собственники помещений в многоквартирном доме выбрали способ управления многоквартирным домом и реализовали решение о выборе способа управления этим домом, конкурс не проводится. Отказ от проведения конкурса по иным основаниям не допускается.

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается на официальном сайте.

В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса организатором конкурса вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника) конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки.

- 13. Заключение договора управления многоквартирными домами по результатам открытого конкурса

13.1. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных п. 10.5 и п. 13.2 настоящего Положения, в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса предоставляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

13.1. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных п. 10.5 и п. 13.2 настоящего Положения, в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им  проекты  договоров  управления  многоквартирным  домом

собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, для подписания указанных договоров в порядке, установленном ст. 445 Гражданского кодекса РФ.

13.2. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный п. 13.1. настоящего Положения, не представил организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом.

В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с п. 11.2 настоящего Положения, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, сделавшему предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения.

В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с п. 11.4 настоящего Положения, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, предложившему одинаковый с победителем конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и подавшему заявку на участие в конкурсе следующим после победителя конкурса.

13.3. Победитель конкурса в случаях, предусмотренных п. 11.2 и п. 11.4 настоящего Положения, (участник конкурса в случаях, предусмотренных п. 10.5 и п. 13.2 настоящего Положения), принимает на себя обязательства выполнять работы и услуги, входящие в перечень работ и услуг, предусмотренный конкурсной документацией, за плату за содержание и ремонт жилого помещения в размере, предложенном таким победителем (таким участником) конкурса.

13.4. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

13.5. Обеспечение исполнения обязательств реализуется в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирными домами, в том числе в случае невыполнения обязательств по оплате за потребленные энергоресурсы ресурсоснабжающим организациям, а также в случае причинения управляющей организацией вреда общему имуществу.

Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться:

- страхование ответственности управляющей организации;

- безотзывная банковская гарантия;

- залог депозита.

Способ обеспечения исполнения обязательств определяется управляющей организацией, с которой заключается договор управления многоквартирным домом.

13.6. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса уведомляет всех собственников помещений в  многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, о результатах открытого конкурса и об условиях договора управления этим домом путем размещения проекта договора в местах, удобных для ознакомления (доски объявлений, размещенные во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, а также путем размещения информации на официальном сайте www.torgi.gov.ru).

13.7. Обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация извещает собственников жилых помещений многоквартирного дома о наступлении указанных обстоятельств не позднее 10 дней со дня их наступления путем размещения информации на стендах, иных общественных местах.

14. Обеспечение защиты прав и законных

интересов участников конкурса

14.1. Действия (бездействия) организатора конкурса, конкурсной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с проведением конкурса, организатор конкурса и конкурсная комиссия предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

15. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств составляет не более 30 дней с даты подписания собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) лицами, принявшими помещения, и управляющей организацией договоров управления многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном определенным по результатам конкурса договором управления многоквартирным домом. Собственники помещений в многоквартирном доме и лица, принявшие помещения, обязаны вносить указанную плату.

16. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом

Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом предусматривают:

1) обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника помещений в многоквартирном доме и лица, принявшего помещение, в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом;

2) право собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещение, за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями.

Приложение № 1

к настоящему положению

Форма заявки на участие в конкурсе

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе

_______________________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или ф.и.о. физического лица,

_______________________________________________________________________________________,

данные документа, удостоверяющего личность)

_______________________________________________________________________________________,

(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________________________

(номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу: _______________________________________________________________________________________.

(адрес многоквартирного дома)

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет: ______________________________________________________________________________________

(реквизиты банковского

_______________________________________________________________________________________.

счета)

2. Предложения претендента по условиям договора управления

многоквартирным домом

_______________________________________________________________________________________

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления многоквартирным домом способа внесения

_______________________________________________________________________________________

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору

_______________________________________________________________________________________

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт

жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение  собственниками  помещений  в  многоквартирном доме и нанимателями  жилых  помещений  по  договору  социального  найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного  фонда  платы  за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет _______________________________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета претендента)

К заявке прилагаются следующие документы:

1)	выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для  юридического  лица),  выписка  из  Единого  государственного реестра   индивидуальных   предпринимателей  (для  индивидуального предпринимателя):_________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

________________________________________________________________________________;

2)	документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий   от   имени   юридического   лица   или  индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:

_________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

________________________________________________________________________________;

3)	документы,  подтверждающие  внесение  денежных  средств  в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

_________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

________________________________________________________________________________;

4)	копии  документов, подтверждающих соответствие претендента требованию,   установленному  подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом  местного самоуправления  открытого конкурса по отбору  управляющей  организации  для  управления  многоквартирным домом,  в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом: _______________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

_______________________________________________________________________________________;

5)	утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:_________________________________

_________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя организации

или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Настоящим ___________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование

_______________________________________________________________________________________

(фирменное наименование) организации или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

дает  согласие  на включение в перечень организаций для управления многоквартирным   домом,   в  отношении   которого  собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая  организация,  в соответствии  с Правилами определения управляющей организации  для управления многоквартирным  домом,  в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не  выбран  способ  управления  таким  домом  или выбранный способ управления  не  реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 21 декабря 2018 года  №  1616  «Об  утверждении Правил определения управляющей организации  для  управления  многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран  способ  управления таким  домом  или  выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении  изменений  в  некоторые акты Правительства Российской Федерации

_________________  ____________________________________

(ф.и.о.)

"__" _____________ 20__ г.

М.П.

Приложение № 2

к настоящему положению

РАСПИСКА

в получении заявки на участие в конкурсе по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирным домом

Настоящая расписка выдана претенденту _______________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации или ф.и.о. ИП)

____________________________________________________________________

в   том,   что   в   соответствии  с  Правилами проведения органом местного самоуправления  открытого конкурса по отбору управляющей организации  для  управления  многоквартирным домом, утвержденными  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 6 февраля 2006 года № 75, комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального округа Новгородской области приняла   от   него (нее) запечатанный конверт с заявкой  для участия  в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом по адресу:__________________________________

Заявка зарегистрирована _______20__ г. __ ч. __ мин. в Журнале регистрации конкурсных заявок под номером __.

Лицо, уполномоченное организатором конкурса  принимать  заявки  на

участие в конкурсе

__________________________________________________________________

(должность)

_________________  ________________________________________________

(подпись)                    (ф.и.о.)

"__"  _______  20__ г.

Приложение № 3

к настоящему положению

ПРОТОКОЛ № 1

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу

председатель комиссии:

(ф.и.о.)

члены комиссии:

(ф.и.о. членов комиссии)

в присутствии претендентов:

(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)

составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили следующие заявки:

1.

2.  -	.

(наименование претендентов, количество страниц в заявке)

Разъяснение сведений, содержащихся в документах, представленных претендентами:

-

| Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на | 1 | листах. |
| --- | --- | --- |

| Председатель комиссии: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ф.и.о.) |  | (подпись) |

| Члены комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ф.и.о.) |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |
|  |  | (ф.и.о.) |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |
|  |  | (ф.и.о.) . |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |
|  |  | (ф.и.о.) |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |
|  |  | (ф.и.о.) |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |
|  | (ф.и.о.) |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |

| М “ |  | ” |  | 20 | 22 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 4

к настоящему положению

Договор

управления многоквартирным домом по адресу:

Новгородская область, _____________________________

р.п. Хвойная «__» _________ 20   г.

_________________», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице директора _____________ , действующей на основании Устава, с одной стороны, и собственник квартиры/нежилого помещения (части квартиры/нежилого помещения) № __ общей площадью _______  кв.м. в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Новгородская область, р.п.Хвойная ул.             д.    (далее – Дом), действующий на основании протокола общего   собрания   собственников   помещений   в   многоквартирном   доме расположенном по адресу: р.п.Хвойная ул.             д.. __ от «__» ________ 20__  года, именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны,

далее при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

Термины и определения, используемые в Договоре

Помещение – квартира в многоквартирном доме, нежилое помещение, принадлежащие гражданам и юридическим лицам на праве собственности.

Собственник – лицо, владеющее помещением на праве собственности.

Общее имущество многоквартирного дома – принадлежащее собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности имущество в границах стен многоквартирного дома и придомовая территория (земельный участок), определенная в соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору.

Управляющая организация – организация, осуществляющая деятельность по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предоставлению собственникам помещений в многоквартирном доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам коммунальных услуг в местах общего пользования.

Ресурсоснабжающая организация – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, или индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов (отведение сточных бытовых вод).

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме – орган управления в многоквартирном доме, осуществляющий свою деятельность в пределах полномочий, предусмотренных жилищным законодательством РФ.

Управление многоквартирным домом – вид деятельности, целью которого является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг в местах общего пользования гражданам, проживающим в таком доме.

Содержание общего имущества в многоквартирном доме - комплекс работ и услуг по контролю за состоянием и эксплуатационными свойствами общего имущества в многоквартирном доме, а также его поддержанию в исправном состоянии (работоспособности).

Текущее обслуживание общего имущества в многоквартирном доме – комплекс работ и организационно-технических мероприятий, осуществляемых в период нормативного срока эксплуатации многоквартирного дома с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) отдельных элементов и (или) частей элементов общего имущества в многоквартирном доме.

Общедомовой прибор учета – средство измерения, используемое для определения объемов (количества) коммунальных ресурсов, поданных в МКД.

Уполномоченный представитель – Собственник жилого (нежилого) помещения в данном многоквартирном доме либо группа таких Собственников, который на основании решения Собственников представляет интересы всех Собственников жилых (нежилых) помещений, проживающих в данном многоквартирном доме, действующий без доверенности на основании протокола общего собрания Собственников.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Договор заключен на основании результатов открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, проведенного Администрацией муниципального округа, отраженных в протоколе ____________ от «____»_______» 20_____года №_____ .

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Доме.

1.3. По данному Договору Собственник выступает от своего имени и в своих интересах, представитель Собственника выступает от имени Собственника и в интересах Собственника, а Управляющая организация осуществляет свою деятельность в интересах всех собственников помещений в многоквартирном Доме, а также нанимателей, арендаторов, других физических и юридических лиц, проживающих, пользующихся и владеющих помещениями в многоквартирном Доме на законных основаниях.

1.4. Собственники помещений дают согласие управляющей организации осуществлять обработку своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу представителю для взыскания обязательных платежей в судебном порядке, специализированной организации для ведения начислений), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных и их передачу третьим лицам.

2. Предмет Договора

2.1. Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в Доме, а также предоставления коммунальных услуг в местах общего пользования.

2.2. Управляющая организация по заданию Собственника обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и обслуживанию общего имущества многоквартирного Дома, предоставлять коммунальные услуги в местах общего пользования Собственнику, а также осуществлять иную, направленную на достижение целей управления Домом деятельность в пределах финансирования, осуществляемого собственниками, и в границах эксплуатационной ответственности, установленных в соответствии с настоящим Договором. В случае недостаточности денежных средств для выполнения работ по ремонту общего имущества (в том числе капитального и текущего) Управляющая организация определяет сметную стоимость таких работ и уведомляет собственников о необходимости проведения соответствующего вида работ и сбора дополнительных денежных средств путем размещения соответствующего объявления на официальном сайте Управляющей организации, а также путем направления заказным письмом уведомления уполномоченному представителю собственников (старшей по дому, совету дома), а при отсутствии уполномоченного лица любому собственнику. Управляющая организация не отвечает за невыполнение работ и ненадлежащее состояние общего имущества, если собственники не провели общее собрание о сборе дополнительных денежных средств; либо собственники проголосовали против проведения ремонта (текущего или капитального) и сбора дополнительных денежных средств; либо необходимые денежные средства не поступили на счет Управляющей организации по другим причинам, не зависящим от Управляющей организации.

2.3. Состав общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и его характеристики (состояние) указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору. В соответствии с п.8, 9 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 года  № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством РФ, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, границей эксплуатационной ответственности является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом, но не далее внешней границы стены многоквартирного дома. Внешней границей сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества, является место соединения первого запорного устройства с внешней газораспределительной сетью.

2.4. Вопросы капитального и текущего ремонта Дома регулируются отдельным договором, решение о проведении которого принимается собственниками помещений на основании ст. 44 ЖК РФ.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязана:

3.1.1. Приступить к выполнению возникших по результатам конкурса обязательств не позднее чем через 30 дней с даты окончания срока направления Администрации подписанного Управляющей организацией проекта Договора.

3.1.2. Осуществлять управление общим имуществом в Доме в соответствии с условиями и целями настоящего Договора, а также требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.

3.1.3. Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по текущему обслуживанию общего имущества в Доме, указанные в Приложении № 2 к настоящему Договору исходя из объема собранных денежных средств. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Доме может быть изменен решением Управляющей организации в соответствии с изменениями действующего законодательства либо по решению общего собрания собственников помещений в Доме по согласованию с Управляющей организацией.

3.1.4. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему обслуживанию общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные Собственником в процессе эксплуатации. Недостаток и дефект считается выявленным, если Управляющая организация получила письменную заявку от Собственника на его устранение.

3.1.5. Оплачивать потребленные Собственником (а также иным законным пользователем помещений Собственника) в местах общего пользования коммунальные услуги (общедомовые нужды).

3.1.6. Осуществлять ведение финансово-лицевых счетов, производить начисление, сбор и перерасчет обязательных и иных платежей Собственников с правом передачи этих полномочий по договору третьим лицам. Выставлять Собственнику счета за управление многоквартирным домом, содержание и ремонт общего имущества, а также коммунальные услуги потребленные Собственником (а также иным законным пользователем помещений Собственника) в местах общего (общедомовые нужды) не позднее 1-го числа месяца, следующего за истекшим, за который производится оплата в размере, установленном в соответствии с настоящим Договором, по требованию производить сверку платежей по настоящему Договору.

3.1.7 При наличии обязанности Управляющей организации на обеспечение предоставление коммунальных услуг в местах общего пользования Многоквартирного дома посредством инженерных систем, являющихся общим имуществом многоквартирного дома в рамках заключаемых Управляющей организацией с поставщиками коммунальных ресурсов договоров поставки, собственники помещений Многоквартирного дома оплачивают потребленные ими (а также иными законными пользователями помещений Многоквартирного дома) в местах общего пользования коммунальные услуги (общедомовые нужды) из средств поступивших Управляющей организации на эти цели от собственников помещений Многоквартирного дома исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, либо, рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной услуги предоставленной на общедомовые нужды;

3.1.8. В случае превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом этой услуги, рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, превышение объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, распределяется между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого или нежилого помещения.

3.1.9. Разрабатывать предложения по текущему и капитальному ремонту общего имущества Дома на основе анализа состояния общего имущества, с учетом необходимой периодичности работ, определяемой положениями действующих нормативных и законодательных актов РФ, а также с учетом предложений Собственников. Объем планируемых работ по текущему и капитальному ремонту считается утвержденным собственниками, если после его размещения на официальном сайте Управляющей организации в Управляющую организацию поступит протокол общего собрания с решением об одобрении данных работ и решением о порядке оплаты данных работ, принятых в установленном действующим законодательством порядке.

3.1.10. Готовить предложения по установлению размеров платы (тарифа) за управление многоквартирным домом, за содержание и обслуживание общего имущества и вносить их на рассмотрение Собственника путем размещения информации на официальном сайте Управляющей организации. Тариф считается утвержденным собственниками, если в течение 30 (тридцати) дней после его размещения на официальном сайте Управляющей организации в Управляющую организацию не поступили возражения, сформулированные на общем собрании собственников помещений и оформленные в виде решения общего собрания собственников, принятого в установленном действующим законодательством порядке.

3.1.11. Обеспечивать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание по заявкам собственников, нанимателей, арендаторов жилых и нежилых помещений в Доме, оперативно устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором.

3.1.12. Обеспечивать собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме информацией о телефонах аварийных служб путем размещения объявления в подъездах Дома и/или указывать данную информацию на платежных документах и/или на официальном сайте Управляющей организации.

3.1.13. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанесения ущерба общему имуществу в Доме или помещению(ям), принадлежащим лицам, в интересах которых выступает Собственник по настоящему Договору.

3.1.14. Информировать Собственника об изменении размеров установленных платежей, стоимости коммунальных услуг путём вывешивания информации на доску объявлений в подъезде дома и/или размещения информации на официальном сайте Управляющей организации.

3.1.15. Рассматривать предложения и заявления Собственника, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков. Информировать Собственника о принятом решении в сроки, установленные действующим законодательством.

3.1.16. Обеспечить по требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдачу справки установленного образца, копии из финансового лицевого счета и (или) из домовой книги и иные, предусмотренные действующим законодательством документы, при условии отсутствия задолженности перед Управляющей организацией.

3.1.17. Направлять Собственнику, при необходимости, предложения о проведении капитального и текущего ремонта общего имущества в Доме.

3.1.18. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший календарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия Договора путем размещения копии отчета на официальном сайте Управляющей организации. Оригинал отчета хранится в офисе управляющей организации.

3.1.19. За 30 дней до окончания срока действия настоящего Договора передать техническую документацию на Дом и иные, связанные с управлением Домом документы, уполномоченному общим собранием собственников лицу или вновь выбранной управляющей организации.

3.1.18. Вести и хранить документацию, полученную от Собственника, вносить в техническую документацию изменения на основании документов, предоставленных Собственником

3.2. Управляющая организация вправе:

3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору, по своему усмотрению привлекать сторонние субподрядные и специализированные организации, имеющие необходимые навыки, оборудование, сертификаты, лицензии и иные разрешительные документы, при их необходимости к выполнению работ осуществляемых в рамках настоящего договора.

3.2.2. Организовывать и проводить проверку технического состояния общедомовых инженерных систем (в т.ч. отопительных приборов) и коммуникаций в помещениях Собственника, а также состояния конструктивных элементов, несущих конструкций, вентиляционных шахт и др. элементов, влияющих на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан.

3.2.3. Требовать от Собственника внесения платы по договору в полном объеме в соответствии с выставленными счетами.

3.2.4. Взыскивать с Собственника сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой, в порядке, установленном действующим законодательством.

3.2.5. Приостанавливать или ограничивать предоставление услуг по настоящему Договору, в соответствии с действующим законодательством. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг предоставляющих ресурсоснабжающими организациями, при возникновении аварийных ситуаций.

3.2.6. Проверять соблюдение Собственником требований, установленных настоящим Договором и действующим законодательством.

3.2.7. Оказывать Собственнику на возмездной основе любые дополнительные услуги, не противоречащие уставной деятельности Управляющей организации и действующему законодательству, в т.ч. услуги по ремонту квартиры Собственника, учету перепланировок помещений, проводимых Собственником, монтажу, ремонту и обслуживанию внутриквартирного оборудования индивидуального пользования, вывозу строительного мусора и др. Стоимость этих услуг не входит в расчет оплаты за содержание и ремонт общего имущества Дома и оплачивается Собственником дополнительно, по счетам, выставленным Управляющей организацией.

3.2.8. От имени и за счет собственников помещений в многоквартирном доме заключать договоры об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (сдача в аренду, размещение оборудования, установка и эксплуатация рекламных конструкций, предоставление в пользование, проведение работ и т.д.) с последующим использованием денежных средств от хозяйственного оборота общего имущества на содержание и текущее содержание, а также на иные цели, устанавливаемые собственниками.

3.2.9. Определять необходимость выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Для принятия решений на общем собрании Собственников помещений вносить предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального и текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением капитального ремонта.

3.2.10. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, отнесенные к полномочиям Управляющей организации.

3.3. Собственник обязан:

3.3.1. Своевременно и в установленном настоящим Договором порядке вносить плату за управление многоквартирным домом, за содержание и текущее обслуживание общего имущества, за коммунальные услуги потребленные в местах общего пользования.

3.3.2. Предоставить право Управляющей организации представлять интересы Собственника по предмету Договора (в том числе по заключению договоров, направленных на достижение целей Договора) во всех организациях.

3.3.3. Выполнять предусмотренные Жилищным кодексом РФ, федеральными законами, и нормативными актами Субъекта РФ:

- требования по содержанию общего имущества в Доме;

- правила пользования и обеспечения сохранности жилых и нежилых помещений в Доме;

- требования по соответствию помещений установленным санитарно-гигиенических и техническим правилам и нормам, требования пожарной безопасности, и иных норм законодательства;

- требования по соблюдению прав и законных интересов проживающих в Доме граждан.

3.3.4. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в помещения Собственника для осмотра технического и санитарного состояния общедомового имущества, в том числе внутриквартирных инженерных коммуникаций и коммуникаций нежилых помещений, состояния конструктивных элементов, несущих конструкций, вентиляционных шахт и др. элементов, влияющих на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом или нежилом помещении, а также для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.

3.3.5. Не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технические возможности внутридомовой и внутриквартирной электрической сети, дополнительные секции приборов отопления, регулирующую и запорную арматуру. Не подключать и не использовать бытовые приборы и оборудование, включая индивидуальные приборы очистки воды, не имеющие технических паспортов (свидетельств), не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам.

3.3.6. Не осуществлять переоборудование внутренних инженерных сетей, в т.ч. не заменять приборы отопления без согласования с Управляющей организацией.

3.3.7. Не производить слив воды из системы и приборов отопления без согласования с Управляющей организацией.

3.3.8. Не проводить работы по переустройству и перепланировке жилых и нежилых помещений без получения разрешения на данный вид работ в порядке установленном действующим законодательством. Проводить работы по переустройству и перепланировке в строгом соответствием с правилами, установленными действующим законодательством, органами местного самоуправления.

3.3.9. Не загромождать и не заделывать (зашивать, убирать в стену) подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, при необходимости осмотра инженерных коммуникаций в жилом или нежилом помещении обеспечить доступ к их осмотру. Не увеличивать самовольно поверхности нагрева приборов отопления, установленных в помещении.

3.3.10. Своевременно сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Доме, а также о выявленных неисправностях, препятствующих оказанию Собственнику услуг в рамках Договора.

3.3.11. Ознакомить всех совместно проживающих в жилом помещении либо использующих помещение, принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с условиями Договора.

3.3.12. В случае возникновения необходимости проведения не предусмотренных Договором работ, в том числе связанных с ликвидацией последствий аварий, наступивших по вине Собственника, либо в связи с нарушением Собственником положений настоящего Договора и (или) действующего законодательства, Собственник обязан дополнительно оплатить указанные работы.

3.3.13. При длительном отсутствии Собственника или лиц проживающих в жилом (нежилом) помещении информировать Управляющую организацию о контактных данных лиц, которые могут обеспечить доступ в помещение в течение 24 часов в случае возникновения аварийной ситуации.

3.3.14. В течение не более 3 (трех) рабочих дней предоставить в Управляющую организацию сведения:

- об изменении (независимо от факта регистрации) количества совместно проживающих с Собственником граждан, включая временно проживающих, или использующих жилое или нежилое помещение;

- о заключении договора найма, пользования, аренды жилого (нежилого) помещения, по которым обязанность по внесению платежей за оказанные услуги полностью или частично возложена на нанимателя, арендатора.

3.3.15. Поддерживать чистоту и порядок в помещениях, на балконах, лоджиях, в подъездах, на лестничных площадках, подвалах и других местах общего пользования многоквартирного дома, не допуская их захламления и загрязнения. Не загромождать посторонними предметами входы и выходы на лестничные клетки и на чердаки, запасные выходы, коридоры, проходы, лестничные марши. Не хранить в принадлежащем помещении и местах общего пользования вещества и предметы, загрязняющие воздух, взрыво- и пожароопасные вещества и предметы. Не допускать нанесение различных надписей и рисунков на стены в местах общего пользования. Не отгораживать и использовать места общего пользования в личных целях одного Собственника или нескольких Собственников, не устраивать кладовки в местах общего пользования без решения общего собрания собственников жилых и нежилых помещений многоквартирного жилого дома. Не производить складирование строительного мусора в местах общего пользования и на придомовой территории.

3.3.16. Не подключать к электрической сети электроприборы и электрооборудование, мощность которых превышает максимально разрешенную мощность для внутридомовых электросетей (1,5 кВт).

3.3.17. Принимать решения на общем собрании Собственников в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения соответствующего уведомления Управляющей организации о необходимости принятия соответствующих решений, отнесенных к полномочиям общего собрания Собственников помещений Дома, в том числе: проведения капитальных и текущих работ по ремонту общего имущества Дома; определение порядка возмещения расходов Управляющей организации, за проведение капитальных и текущих работ по ремонту общего имущества Дома; утверждения расходов, произведенных Управляющей организацией на устранение аварийных ситуаций (в том числе устранение последствий стихийных погодных условий) и т.п.

3.3.18. Самостоятельно заключить договоры со всеми ресурсоснабжающими организациями на поставку всех видов коммунальных ресурсов и предоставление услуги водоотведения в принадлежащее Собственнику жилое или нежилое помещение.

3.3.19. Соблюдать правила содержания домашних животных. При содержании домашних животных в помещении, нести полную ответственность за безопасность окружающих граждан при контакте с животными вне жилого или нежилого помещения. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы при выгуле животных на придомовой территории.

3.3.20. Собственники, Арендаторы нежилых помещений обязаны:

- производить уборку от мусора, снега, наледи, крыльца, урн (при их наличии) по периметру занимаемого помещения;

- при заключении Собственником нежилого помещения договора аренды с арендатором предусмотреть в нем порядок несения расходов по оплате Управляющей организации услуг, выполняемых в рамках данного Договора;

- предусмотреть защиту козырька и иных элементов входной группы от схода наледи и снега, достаточную для их сохранности.

В случае, если какие-либо конструктивные элементы (крыльцо, козырек, проход и т.п.) предназначены для обслуживания исключительно нежилых помещений, Собственники (Собственник) данных нежилых помещений обеспечивают сохранность, содержание, обслуживание и ремонт этих элементов самостоятельно, либо по дополнительному договору с Управляющей организацией.

3.3.21. Нести иные обязательства, предусмотренные Договором и действующим законодательством.

3.3.22 Оплачивать размер расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого помещения в МКД на оплату коммунального ресурса холодного водоснабжения, потребляемого при использовании и содержании общего имущества в МКД исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ.
3.3.23 Оплачивать размер расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого помещения в МКД на оплату коммунального ресурса электрической энергии, потребляемого при использовании и содержании общего имущества в МКД, исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ.

3.3.24 Собственник обязан заключить прямые договора с ресурсоснабжающими организациями на поставку всех видов коммунальных ресурсов и предоставление услуги водоотведения в принадлежащее Собственнику жилое или нежилое помещение.

3.3.25 Собственник обязан заключить прямой договор с ресурсоснабжающей организацией на откачку и вывоз септика, а также самостоятельно оплачивать данные услуги.

3.4. Собственник вправе:

3.4.1. Требовать изменения размера платы за содержание и текущее обслуживание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и текущему обслуживанию общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правительством РФ.

3.4.2. Требовать перерасчета размера платы за коммунальные услуги предоставляемые в местах общего пользования, при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными Правительством РФ.

3.4.3. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору.

3.4.4. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Договору.

4. Стоимость работ и услуг и порядок расчета

4.1. 4.1. Цена Договора и размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается по результатам открытого конкурса, проведенного Администрацией, в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество, пропорциональной занимаемому собственником жилому (нежилому) помещению.

4.2. Плата за услуги по управлению, за содержание и текущее обслуживание общего имущества многоквартирного дома рассчитывается Управляющей организацией в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства и утверждается Собственниками помещений при заключении настоящего договора. Плата за услуги по управлению, содержанию и текущему обслуживанию общего имущества многоквартирного дома, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору подлежит ежегодной индексации на размер инфляции по данным Федерального органа исполнительной власти с обязательным публичным уведомлением через местные средства массовой информации и/или официальный сайт Управляющей организации, не менее чем за 30 дней до её изменения.

4.4. Информация о размере платы за содержание и текущее обслуживание общего имущества Дома на очередной обслуживаемый год размещается на официальном сайте Управляющей организации.

4.5. Размер платы за услуги по управлению Домом, за содержание и текущее обслуживание общего имущества Дома устанавливается в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество, пропорциональной площади помещения Собственника и рассчитывается Управляющей компанией как произведение общей площади жилого (нежилого) помещения и размера платы за 1кв. метр. Размер платы за 1кв. метр включает в себя расходы на услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему обслуживанию общего имущества в многоквартирном доме, в том числе затраты на потребляемые в местах общего пользования коммунальные услуги.

4.6. Размер платы на услуги и работы по управлению многоквартирным Домом, за содержание и текущее обслуживание общего имущества Дома изменяется один раз в год путем её индексации в соответствии с п. 4.2. настоящего договора. Размер платы на услуги входящие в состав платы за содержание и текущее обслуживание общего имущества, подлежащие государственному регулированию, считаются измененными с момента их изменения надлежащим государственным органом.

4.6.1. Решение общего собрания собственников помещений об отказе индексации размера платы за управление Домом, а также за содержание и текущее обслуживание общего имущества Дома без изменения количества и (или) качества предоставляемых услуг и работ может являться основанием для одностороннего отказа Управляющей организацией от исполнения настоящего Договора.

4.6.2. Оплата работ и услуг по настоящему Договору, осуществляется Собственником до 20 числа месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Управляющей организации на основании выставляемого Управляющей организацией платёжного документа, в котором указываются:

- размер платы за услуги по управлению Домом;

- размер платы за услуги по содержанию и текущему обслуживанию общего имущества в Доме;

- размер платы за коммунальные услуги, потребленные в местах общего пользования;

- сумма задолженности Собственника за предыдущие периоды;

- сумма пени, определенная в соответствии с условиями раздела 5 настоящего Договора.

В платежном документе может размещаться дополнительная информация, связанная с исполнением Управляющей организацией своих обязательств по настоящему Договору, а также стоимость дополнительных услуг, оказанных Управляющей организацией и оплачиваемых Собственником дополнительно к цене настоящего Договора.

В связи с принятым общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения, собственники помещений в многоквартирном доме и наниматели жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального жилищного фонда в данном многоквартирном доме вносят плату за все коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего имущества в многоквартирном доме) ресурсоснабжающим организациям.

4.7. В случае, если Собственник, по независящим от него причинам в установленный настоящим Договором срок, не получил платежный документ, он обязан самостоятельно получить его в Управляющей организации и оплатить до 20 числа месяца, следующего за расчетным.

4.8. Не использование помещений Собственником не является основанием невнесения платы за содержание и текущее обслуживание общего имущества Дома, а также за коммунальные услуги, потребленные в местах общего пользования.

4.9. Очередность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед Управляющей организацией определяется Управляющей организацией в одностороннем порядке.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и текущему обслуживанию общего имущества в Доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы за содержание и ремонт общего имущества Дома изменяется в порядке, установленном Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Правительством РФ.

5.3. Управляющая организация несет ответственность по настоящему Договору в объеме взятых обязательств (в границах эксплуатационной ответственности) с момента вступления Договора в юридическую силу. Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в многоквартирном доме и личным имуществом – помещением собственника устанавливается следующим образом: в состав общего имущества включаются инженерные сети на системе отопления, горячего и холодного водоснабжения – до отсекающей арматуры (первого вентиля) от стояковых трубопроводов, расположенных в помещении (квартире), при отсутствии вентилей – по первым сварным соединениям на стояках; на системе канализации – до места присоединения сантехнических приборов или канализационной разводки к канализационному стояку; на системе электроснабжения – до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии; по строительным конструкциям – до внешней поверхности стен помещения (квартиры); на системе газоснабжения – до отсекающей арматуры (вентиля на отводе от стояка). Индивидуальные приборы учета коммунальных ресурсов, радиатор отопления, оконные заполнения и входная дверь в помещение (квартиру) не входят в состав общего имущества.

5.4. Управляющая организация не несет ответственности за техническое состояние общего имущества многоквартирного дома, которое существовало до момента заключения настоящего Договора. Техническое состояние общего имущества указано в Приложении № 1 к настоящему Договору.

5.5. Управляющая организация не несет ответственности за повреждение наружных блоков кондиционеров, козырьков, вывесок, рекламных и других конструкций, размещенных на общем имуществе многоквартирного дома без согласования их установки общим собранием всех собственников помещений Дома.

5.6. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный общему имущества Дома в результате ее непосредственных действий или бездействия, а также действий или бездействия сотрудников привлеченных организаций в размере действительного причиненного ущерба, за исключением случаев указанных в п. 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., настоящего Договора. Урегулирование споров с привлеченными организациями (их сотрудниками) на оказание услуг (выполнение работ), определение степени их ответственности осуществляет самостоятельно Управляющая организация.

5.7. В случае причинения убытков Собственнику по вине Управляющей организации, последняя несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.8. Управляющая организация не несет ответственности за ущерб, который возникает у Собственника из-за недостатка средств на содержание общего имущества и текущего обслуживания по причине неисполнения Собственниками (пользователями) своих обязательств по внесению платежей.

5.9. Управляющая организация не несет ответственности за все виды ущерба, возникшие не по ее вине, не по вине ее работников и не по вине сотрудников привлеченных к работам организаций.

5.10. Управляющая организация не несет ответственности за ущерб, в случае отсутствия доступа её сотрудников и сотрудников подрядных организаций к общему имуществу многоквартирного дома находящемуся в местах общего пользования либо в жилых и не жилых помещениях, оказание услуг или выполнение работ в отношении которого возложено настоящим договором на Управляющую организацию в соответствии с настоящим договором, в данном случае с Управляющей организации снимается вся ответственность за нанесенный ущерб Собственнику или третьим лицам.

5.11. В случае истечения нормативного срока эксплуатации общего имущества Дома, Управляющая организация не несет ответственности за качество коммунальных услуг по параметрам, зависящим от технического состояния эксплуатируемого оборудования, и качество услуг по содержанию и текущему обслуживанию общего имущества Дома.

5.12. Управляющая организация не несет ответственности за состояние общего имущества Дома и ущерб причиненный Собственнику или третьим лицам вследствие не надлежащего состояния общего имущества Дома, в случае: обнаружения сотрудниками Управляющей организации общего имущества Дома требующего капитального ремонта; заблаговременного (за 30 календарных дней) извещения Собственников помещений о необходимости провести капитальный ремонт общего имущества Дома, путем размещения данной информации на официальном сайте Управляющей организации и информационных стендах в подъездах Дома и не принятия Собственниками помещений данного Дома в течение 30 дней с даты их уведомления Управляющей организацией решения о проведении капитального ремонта общего имущества Дома пришедшего в негодность и порядке его финансирования.

5.13. Управляющая организация не несет ответственности по строительным недоделкам в Доме.

5.14. Претензии (жалобы) на несоблюдение условий Договора предъявляются Собственником в письменном виде и подлежат обязательной регистрации Управляющей организацией.

5.15. В случае нарушения Собственником сроков внесения платежей, установленных разделом 4 Договора, Управляющая организация вправе взыскать с него пени в размере, установленном действующим законодательством РФ, за каждый день просрочки платежа начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. Размер пени указывается в платежном документе, ежемесячно выставляемом Управляющей организацией, и подлежит уплате Собственником одновременно с оплатой услуг в соответствии с разделом 4 Договора.

5.16. При нарушении Собственником обязательств, предусмотренных Договором, Собственник несет ответственность перед Управляющей организацией и третьими лицами за все последствия, возникшие в результате каких-либо аварийных и иных ситуаций.

5.17. Собственник несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

5.18. Во всех остальных случаях Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Осуществление контроля за исполнением Договора

Порядок регистрации фактов нарушения условий договора и причинения вреда

6.1. В случаях нарушения условий настоящего Договора Сторонами, а также в случаях причинения вреда имуществу Собственника, общему имуществу собственников помещений в Доме, неправомерными действиями Управляющей организации и (или) третьих лиц, по требованию любой из сторон Договора составляется Акт.

6.2. Акт подписывается представителями Управляющей организации и Собственника. О времени и месте осмотра поврежденного имущества и составлении Акта извещаются все заинтересованные лица: собственник (член семьи собственника, наниматель, член семьи нанимателя), имуществу которого причинен вред, лицо, виновное в причинении вреда (в том числе представитель Управляющей и (или) подрядной организации), представитель Собственника и другие лица.

6.3. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения; описание вреда, причиненного имуществу (допускаются фото- или видеосъемка); подписи членов комиссии. В Акт могут включаться разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении Акта.

Акт составляется в трех экземплярах. Один экземпляр Акта вручается причинителю вреда под расписку, второй - лицу, которому причинен вред, третий - остается в Управляющей организации.

7. Особые условия

7.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае, если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту нахождения управляющей организации в соответствии с подсудностью, установленной законодательством РФ, по заявлению одной из Сторон, с обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров.

7.2. Затраты, связанные с выполнением не оговоренных Договором работ, в т.ч. возникших по объективным причинам, связанным с аварийными ситуациями, происшедшими не по вине Управляющей организации и организаций, с которыми Управляющая организация заключила договоры, покрываются Собственником дополнительно на основании письменного расчета Управляющей организации в течение 10 дней с момента предъявления расчета.

8. Порядок изменения и расторжения договора

8.1. Изменение и (или) расторжение настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном гражданским и жилищным законодательством.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:

8.2.1. В одностороннем порядке:

а) по инициативе Собственника в случае принятия общим собранием собственников помещений в Доме решения о выборе иного способа управления или иной управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до прекращения настоящего Договора путем предоставления ей заявления о расторжении настоящего Договора и Протокола общего собрания собственников (в случае заочного голосования с бюллетенями голосования), проведенного в соответствии с действующим законодательством;

б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до прекращения настоящего Договора:

- в случае принятия общим собранием собственников помещений решения о неутверждении нового размера платы управление Домом или платы за содержание и ремонт общего имущества Дома без изменения количества и (или) качества предоставляемых услуг и работ, либо не проведения общего собрания собственников помещений в Доме;

- при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

8.2.2. По соглашению Сторон.

8.2.3. В судебном порядке.

8.2.4. Договор прекращается в случае отчуждения ранее находящегося в собственности Собственника помещения, вследствие заключения договора (купли-продажи, дарения, мены, ренты и пр.) с момента государственной регистрации перехода права собственности при условии уведомления Управляющей организации с приложением соответствующего подтверждающего документа, либо в случае ликвидации Управляющей организации.

8.3. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца с момента направления другой стороне письменного заявления за исключением случаев, указанных в настоящем Договоре.

8.4. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.

8.5. Условия настоящего договора распространяются на Собственников, приобретающих права владения на помещения в многоквартирном Доме после вступления в силу настоящего договора, с даты приобретения соответствующего права вне зависимости от срока и исполнения условий подписания ими договоров.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Управляющей организации, а другой - у Собственника.

9.2. Договор заключен на срок 3 (три) года. Начало действия Договора с «__» ________  20__ года.

9.3. При отсутствии заявлений одной из сторон о прекращении настоящего Договора за два месяца до окончания срока его действия, настоящий Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях. Количество пролонгаций настоящего Договора не ограничено.

9.4. Стороны обязаны своевременно информировать друг друга об изменениях адресов, банковских и почтовых реквизитов, фамилий, имен, отчеств, паспортных данных.

9.5. Стороны договорились считать действительными документы, направленные посредством факсимильной связи, электронной почты вплоть до получения оригиналов таких документов.

Договор содержит 3 приложения на __ страницах:

1. Приложение № 1 – «Акт о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса»;

2. Приложение № 2 – «Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме».

3 Приложение № 3 «Перечень коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений в многоквартирном доме»

4.Приложение № 4 « Протокол конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»

10. Реквизиты Сторон

| Собственник: Администрация Хвойнинского муниципального округа Юридический адрес: (должность) МП | Управляющая организация: __________________ ( ) (подпись) (фамилия, инициалы) МП |  |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к проекту договора

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  -

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа  -

7. Год последнего капитального ремонта  -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  -____________________________________________________________

9. Количество этажей

10. Наличие подвала  -

11. Наличие цокольного этажа  -

12. Наличие мансарды  -

13. Наличие мезонина  -

14. Количество квартир

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

-

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  -_____________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) -_________________________________________________________________

18. Строительный объем  ____куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  ___кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  ______ кв.м., в том числе с лоджиями _______ кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  -_______________________________ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _____ кв.м.

20. Количество лестниц  ____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

___ кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров  - ______________ кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  -	                                                 кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ______ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены |  |  |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша |  |  |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

_--------------------------------------------------:                          Управляющая организация:

(подпись)                   (фамилия, инициалы)                          (подпись)               (фамилия, инициалы)

Приложение № 2

к проекту договора

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию

и ремонту общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: _______________________

| I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |  |  |  |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| 13. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 14. | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |
| 15. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |
| 16. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 17. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| 18. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
| 19. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |  |  |  |  |
| 19.1. | в холодный период года: |  |  |  |  |  |
| 19.2. | в теплый период года: |  |  |  |  |  |
| 20. | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов: |  |  |  |  |  |
| 21. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты |  |  | ежеме-сячно |  |  |
| 22. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения |  |  | кругло-суточно |  |  |

_______                                                                :                        Управляющая организация:

___________________/___________________/     ______________/_____________________/

(подпись)                  (фамилия, инициалы)                      (подпись)                 (фамилия, инициалы)

МП

Приложение № 4

к проекту договора

Утверждаю

(должность, ф.и.о руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

почтовый индекс и адрес, телефон,

факс, адрес электронной почты)

_______________________________________________

(подпись)

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

| ПРОТОКОЛ № |  |
| --- | --- |

конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса

2. Дата проведения конкурса

3. Время проведения конкурса

4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов)

5. Члены конкурсной комиссии

| (подпись) |  | (ф.и.о) |
| --- | --- | --- |

6. Лица, признанные участниками конкурса:

1)

2)

3)

(наименование организаций или ф.и.о индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении конкурса.

| Номер по порядку | Наименование организации | Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (рублей за кв. метр) | Дата и время подачи заявки на участие в конкурсе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме:
рублей за кв. метр.________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса,

.

(наименование организации или ф.и.о индивидуального предпринимателя)

10. Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения:

.

(наименование организации или ф.и.о индивидуального предпринимателя)

11. Участник конкурса, предложивший одинаковый с победителем конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя конкурса:

.

(наименование организации или ф.и.о индивидуального предпринимателя)

| Настоящий протокол составлен в 3 экземплярах на |  | листах. |
| --- | --- | --- |

Председатель комиссии:

| (подпись) |  | (ф.и.о) |
| --- | --- | --- |

Члены комиссии:

| (подпись) |  | (ф.и.о) |
| --- | --- | --- |

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Победитель конкурса:

(должность, ф.и.о руководителя организации или ф.и.о индивидуального предпринимателя)

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| М.П. |  |  |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о) |

Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг:  ______________________________________________________

| (должность, ф.и.о руководителя организации или ф.и.о индивидуального предпринимателя) МП “ |  | ” |  | 2 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЛОТ  № 1

Приложение № 2

к договору № ______

от «___» ___________20___г

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная,  ул. Зеленая д. 1-А

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  53:18:0010101:90

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  2012 год

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей два

10. Наличие подвала  есть

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  8 (восемь)

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  1057   куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 274,48 кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 240,68 кв. м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  33,8 кв. м.

20. Количество лестниц  1 (одна) шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

33,8 кв. м.

22. Уборочная площадь общих коридоров  33,8  кв. м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  -		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  2000 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  53:18:0010101:2

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный из сборных бетонных блоков | хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | газосиликатные блоки | хорошее |
| 3. Перегородки | гипсокартон | хорошее |
| 4. Перекрытия | деревянные с минераловатными плитами | хорошее |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | 4-х скатная с кровлей из профнастилом | хорошее |
| 6. Полы | дощатые по лагам | хорошее |
| 7. Проемы | стеклопакеты | хорошее |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | оштукатурено | хорошее |
| внутренняя |  |  |
| наружная | облицовка сайдингом | хорошее |
| (другое) |  |  |

| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | ванны напольные | хорошее |
| --- | --- | --- |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | проводка скрытая | хорошее |
| холодное водоснабжение | централизованное | хорошее |
| горячее водоснабжение | отсутствует |  |
| водоотведение | септик | хорошее |
| газоснабжение | баллонное | хорошее |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | хорошее |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Приложение № 3

к договору № ______

от «___» _______________ 20__г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу:

р.п. Хвойная ул. Зеленая д. 1-А

Общая площадь дома: 274,48 кв. м

жилых помещений: 240,68 кв. м

|  |  | Наименование работ и услуг |  |  |  | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб./ месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций, в т.ч.:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 22931,99 | 7,94 |  |
|  |  | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундамента, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. Составление плана мероприятий по устранению причин нарушения. |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |
|  |  | проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |
|  |  | контроль состояния дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |
|  |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |
|  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий , в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия/покрытия; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |
|  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |
|  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  |  | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  |  | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |
|  |  | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |
|  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |
|  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  |  | контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  |  | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  |  | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  |  | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  |  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |
|  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |
|  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |
|  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - проверка состояния основания, поверхностного слоя; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч. * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов в т.ч.: |  |  |  |  |  | 31567,59 |  | 10,93 |
|  |  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  |  | проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |
|  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек, систем теплоснабжения (отопление) в многоквар-тирных домах, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |
|  |  | гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  |  | работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипнокоррозионных отложений; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  |  | проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | удаление воздуха из системы отопления; |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |
|  |  | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |
|  |  | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения, отопления и водоотведения в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |
|  |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  |  | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |
|  |  | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализации-онных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  |  | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  | После проведения ремонтных работ |  |  |  |  |
|  |  | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  | По мере поступления заявок |  |  |  |  |
|  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  | 404,34 |  | 0,14 |
|  |  | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |
|  |  | организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |
|  |  | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |
| - III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория) в холодный период года в т. ч.: |  |  |  |  | 13141,13 |  | 4,55 |  |
|  |  | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
|  |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | 3 раза в сутки в дни снегопада |  |  |  |  |  |
|  |  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  |  |  |  |  |
|  |  | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  | По необходимос- ти, не реже 1 раза в 3 суток во время гололеда |  |  |  |  |  |
|  |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, обслуживание и очистка контейнерных площадок |  |  | 5 раз в неделю |  |  |  |  |  |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |
|  |  | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года, в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подметание и уборка придомовой территории; |  |  | 1 раз в 2 суток |  |  |  |  |  |
|  |  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, обслуживание и очистка контейнерных площадок |  |  | 5 раз в неделю |  |  |  |  |  |
|  |  | уборка и выкашивание газонов; |  |  | 2 раза в сезон |  |  |  |  |  |
|  |  | прочистка ливневой канализации; |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |
|  |  | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  | 1361,00 |  | 4,73 |  |
|  |  | ВСЕГО: |  |  | 81734,93 |  |  |  | 28,29 |  |
| IV. Иные работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном доме. | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) рассчитывается исходя из нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном федеральным законом. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном доме. | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) рассчитывается исходя из нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном федеральным законом. |  |  |  |  |  |  |

* - Работы и услуги, предусмотренные разделами I и II настоящего перечня, которые могут повлиять на обеспечение условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома, выполняются с учетом обеспечения такого доступа.

Приложение № 2

к договору № ______

от «___» ______________20_г.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений в многоквартирном доме по адресу:

р.п. Хвойная ул. Зеленая д. 1-А

1. Отопление.

2. Холодное водоснабжение.

3. Водоотведение.

4. Электроснабжение.

5. Газоснабжение

ЛОТ  № 2

Приложение № 2

к договору № ______

от «___» ___________20___

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Новгородская обл., Хвойнинский р-н, р.п. Хвойная,  ул. Зеленая д. 1-Б

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  53:18:0010101:104

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  2013 год

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей два

10. Наличие подвала  есть

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  8 (восемь)

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  1450,0 куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      299,9 кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 269,2 кв. м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)	  кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  30,7кв. м.

20. Количество лестниц  1 (одна) шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

30,7	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  30,7кв. м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  - кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1000 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  53:18:0010101:102

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный из сборных бетонных блоков | хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | газобетонные блоки | хорошее |
| 3. Перегородки | газобетонные блоки | хорошее |
| 4. Перекрытия | железобетонная плита | хорошее |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | 4-х скатная холодная, стропильная с кровлей из металлочерепицы | хорошее |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы окна | окна –стеклопакет с двойным остекленением; двери - деревянные | хорошее |
| двери |  |  |
| Другое |  |  |
| 8. Отделка | внутренняя отделка -поверхность газобетонных блоков оштукатурена; | хорошее |
| внутренняя |  |  |
| наружная | наружная отделка –облицовка сайдингом | хорошее |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | ванны напольные | хорошее |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Внутренняя эл. сеть, напряжением 220в | хорошее |
| холодное водоснабжение | централизованное | хорошее |
| горячее водоснабжение | отсутствует |  |
| водоотведение | септик | хорошее |
| газоснабжение | баллонное | хорошее |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | хорошее |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Приложение № 3

к договору № ______

от «___» _______________20__г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу:

р.п. Хвойная ул. Зеленая д. 1 -Б

Общая площадь дома: 299,9 кв. м

жилых помещений: 269,2  кв. м

|  |  |  | Наименование работ и услуг |  |  | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) |  | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб/ месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций, в т.ч.:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов, в т.ч.: |  |  |  | 25649,38 |  | 7,94 |
|  |  |  | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным пара- метрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  |  |  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундамента, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. Составление плана мероприятий по устранению причин нарушения. |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  |  |  | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  |  |  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
|  |  |  | проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
|  |  |  | контроль состояния дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
|  |  |  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  |  |  | выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  |  |  | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  |  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перек- рытий и покрытий , в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  |  |  | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  |  |  | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия/покрытия; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  |  |  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  |  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  |  |  | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  |  |  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  |  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  |  |  | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  |  |  | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  |  |  | проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  |  |  | осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  |  |  | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  |  |  | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  |  |  | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  |  |  | проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  |  |  | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  |  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  |  |  | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  |  |  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  |  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  |  |  | контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды; |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  |  |  | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  |  |  | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  |  |  | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  |  |  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  |  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  |  |  | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  |  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  |  |  | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  |  |  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  |  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  |  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - проверка состояния основания, поверхностного слоя; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
| - II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч. * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов в т.ч.: |  |  |  |  | 35308,27 |  | 10,93 |
|  |  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  |  | проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  |  | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  |  | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  |  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек, систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирных домах, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; |  |  |  | Постоянно |  |  |  |
|  |  | гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  |  | работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипнокоррозионных отложений; |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  |  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  |  | проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  |  | удаление воздуха из системы отопления; |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  |  | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  |  | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения, отопления и водоотведения в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; |  |  |  | Постоянно |  |  |  |
|  |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  |  | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  |  | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  |  | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  | После проведения ремонтных работ |  |  |  |
|  |  | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  |  | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  |  | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  | По мере поступления заявок |  |  |  |
|  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  | 452,26 | 0,14 |  |
|  |  | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  |  | организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  |  | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
| - III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория) в холодный период года в т. ч.: |  |  |  |  |  | 14698,32 |  | 4,55 |
|  | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  |  |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |
|  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  |  |  | 3 раза в сутки в дни снегопада |  |  |  |
|  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  |  |  | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  |  |  |
|  | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  |  |  | По необходимос- ти, не реже 1 раза в 3 суток во время гололеда |  |  |  |
|  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, обслуживание и очистка контейнерных площадок |  |  |  |  | 5 раз в неделю |  |  |  |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |
|  | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года, в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |  | 1 раз в 2 суток |  |  |  |
|  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, обслуживание и очистка контейнерных площадок |  |  |  |  | 5 раз в неделю |  |  |  |
|  | уборка и выкашивание газонов; |  |  |  |  | 2 раза в сезон |  |  |  |
|  | прочистка ливневой канализации; |  |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. |  |  |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |
|  | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  |  | 15279,79 |  | 4,73 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 91388,02 |  |  | 28,29 |
| IV. Иные работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном доме. | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) рассчитывается исходя из нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном федеральным законом. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном доме. | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) рассчитывается исходя из нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном федеральным законом. |  |  |  |  |

* - Работы и услуги, предусмотренные разделами I и II настоящего перечня, которые могут повлиять на обеспечение условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома, выполняются с учетом обеспечения такого доступа.

Приложение № 2

к договору № ______

от «___» _______________20__ г.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений в многоквартирном доме по адресу:

р.п. Хвойная ул. Зеленая д. 1-Б

1. Отопление.

2. Холодное водоснабжение.

3. Водоотведение.

4. Электроснабжение.

5. Газоснабжение

ЛОТ № 3

Приложение № 1

к договору № ______

от «___» ___________20___

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Новгородская обл., Хвойнинский р-н, р.п. Хвойная, ул. Заречная д. 12-А

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 53:18:0010101:54

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1995 год

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей два

10. Наличие подвала  есть

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  16 (шестнадцать)

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_____________________________________________________________

18. Строительный объем  2395 куб. м.

19.Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 683,77 кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 608,06 кв. м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  75,71 кв. м.

20. Количество лестниц  2 (две)		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
75,71 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  75,71 кв. м._________________________________

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  -		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бутобетонный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонная плита | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые по лагам |  |
| 7. Проемы | окна –стеклопакеты двери - металлические | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | покраска, оклейка обоями | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | ванны напольные | удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Внутренняя эл. сеть, напряжением 220в | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | отсутствует |  |
| водоотведение | септик | удовлетворительное |
| газоснабжение | баллонное | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Приложение № 3

к договору № ______

от «___» _______________ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу:

р.п. Хвойная ул. Заречная д. 12-А

Общая площадь дома: 683,77 кв. м

жилых помещений: 608,06  кв. м

|  |  | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб/ месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций, в т.ч.:* |  |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов, в т.ч.: |  |  | 57935,96 | 7,94 |
|  | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным пара- метрам. Устранение выявленных нарушений; |  | 1 раз в год |  |  |
|  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундамента, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. Составление плана мероприятий по устранению причин нарушения. |  | 1 раз в год |  |  |
|  | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. |  | 1 раз в год |  |  |
|  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений |  | 2 раза в месяц |  |  |
|  | проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями |  | 2 раза в месяц |  |  |
|  | контроль состояния дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них |  | 2 раза в месяц |  |  |
|  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  | 1 раз в год |  |  |
|  | выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями |  | 1 раз в год |  |  |
|  | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий , в т.ч.: |  |  |  |  |
|  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний |  | 1 раз в год |  |  |
|  | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры |  | 1 раз в год |  |  |
|  | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия/покрытия; |  | 1 раз в год |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  | 1 раз в год |  |  |
|  | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне |  | 1 раз в год |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  | проверка кровли на отсутствие протечек; |  | 1 раз в год |  |  |
|  | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  | 1 раз в год |  |  |
|  | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  | 1 раз в год |  |  |
|  | проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; |  | 1 раз в год |  |  |
|  | осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; |  | 2 раза в год |  |  |
|  | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  | 2 раза в год |  |  |
|  | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  | По мере необходимости |  |  |

|  | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды; |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно- |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - проверка состояния основания, поверхностного слоя; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| - II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч. * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов в т.ч.: |  |  |  | 79753,15 |  | 10,93 |
|  |  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  |  | проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |
|  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек, систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирных домах, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; |  | Постоянно |  |  |  |  |
|  |  | гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  |  | работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипнокоррозионных отложений; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  |  | проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | удаление воздуха из системы отопления; |  | По мере необходимости |  |  |  |  |
|  |  | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |
|  |  | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения, отопления и водоотведения в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; |  | Постоянно |  |  |  |  |
|  |  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  |  | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  | По мере необходимости |  |  |  |  |
|  |  | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  |  | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  | После проведения ремонтных работ |  |  |  |  |
|  |  | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | По мере поступления заявок |  |  |  |  |
|  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  | 1021,54 | 0,14 |  |
|  |  | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  | По мере необходимости |  |  |  |  |
|  |  | организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; |  | По мере необходимости |  |  |  |  |
|  |  | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |
| - III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория) в холодный период года в т. ч.: |  |  | 33200,08 |  |  | 4,55 |
|  |  | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |
|  |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  | 3 раза в сутки в дни снегопада |  |  |  |  |
|  |  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  |  |  |  |
|  |  | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  | По необходимости, не реже 1 раза в 3 суток во время гололеда |  |  |  |  |
|  |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, обслуживание и очистка контейнерных площадок |  | 5 раз в неделю |  |  |  |  |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |
|  |  | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года, в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подметание и уборка придомовой территории; |  | 1 раз в 2 суток |  |  |  |  |
|  |  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, обслуживание и очистка контейнерных площадок |  | 5 раз в неделю |  |  |  |  |
|  |  | уборка и выкашивание газонов; |  | 2 раза в сезон |  |  |  |  |
|  |  | прочистка ливневой канализации; |  | По мере необходимости |  |  |  |  |
|  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |
|  |  | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  | 34513,49 |  |  | 4,73 |
|  |  | ВСЕГО: |  | 206424,21 |  |  |  | 28,29 |
| IV. Иные работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном доме. | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) рассчитывается исходя из нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном федеральным законом. |  |  |  |  |  |
|  |  | Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном доме. | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) рассчитывается исходя из нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном федеральным законом. |  |  |  |  |  |

* - Работы и услуги, предусмотренные разделами I и II настоящего перечня, которые могут повлиять на обеспечение условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома, выполняются с учетом обеспечения такого доступа.

Приложение № 2

к договору № ______

от «___» _____________20__ г.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений в многоквартирном доме по адресу:

р.п. Хвойная ул. Заречная д. 12- А

1. Отопление.

2. Холодное водоснабжение.

3. Водоотведение.

4. Электроснабжение.

5. Газоснабжение

ЛОТ № 4

Приложение № 1

к договору № ______

от «___» ___________20___

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п.. Хвойная, ул. Комсомольская  д. 25

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  2016 год

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей два

10. Наличие подвала  есть

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  24 (двадцать четыре)

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  3553,28 куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 821,1 кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 740,2 кв. м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  80,9 кв. м.

20. Количество лестниц  3 (три) шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

80,9 кв. м.

22. Уборочная площадь общих коридоров  80,9 кв. м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  - кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  2793 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  53:18:0010424:15

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточные сборные ж/б | хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич с утеплителем | хорошее |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия | железобетонная плита | хорошее |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | плоская состоит из плит перекрытия, пергамин, пенопласт, керамзит с разуклонкой, цементная стяжка, наплавляемая кровля | хорошее |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы | окна –стеклопакеты; двери - деревянные |  |
| окна |  |  |
| двери |  | хорошее |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | окрашено, оклеено | хорошее |
| внутренняя |  |  |
| наружная | кирпич | хорошее |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | ванны напольные | хорошее |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Внутренняя эл. сеть, напряжением 220в | хорошее |
| холодное водоснабжение | централизованное | хорошее |
| горячее водоснабжение | отсутствует | хорошее |
| водоотведение | септик | хорошее |
| газоснабжение | баллонное | хорошее |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | хорошее |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Приложение № 3

к договору № ______

от «___» _______________ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу:

р.п. Хвойная ул. Комсомольская д. 25

Общая площадь дома: 821,1 кв. м

жилых помещений: 740,2 кв. м

|  | Наименование работ и услуг |  |  | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) |  | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб/ месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций, в т.ч.:* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов, в т.ч.: |  |  |  | 70526,26 |  | 7,94 |
|  | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундамента, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучива- ния, отклонения от вертикали. Составление плана мероприятий по устранению причин нарушения. |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
|  | проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
|  | контроль состояния дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий , в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия/покрытия; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды; |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу; |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - проверка состояния основания, поверхностного слоя; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | 1 раз в год |  |  |  |
| - II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч. * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов в т.ч.: |  |  |  | 97084,63 |  | 10,93 |
|  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек, систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирных домах, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; |  | Постоянно |  |  |  |  |
|  | гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипнокоррозионных отложений; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | удаление воздуха из системы отопления; |  | По мере необходимости |  |  |  |  |
|  | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |
|  | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания системы холодного водоснабжения, отопления и водоотведения в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; |  | Постоянно |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  | По мере необходимости |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  | После проведения ремонтных работ |  |  |  |  |
|  | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | По мере поступления заявок |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  | 1243,54 | 0,14 |  |
|  | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  | По мере необходимости |  |  |  |  |
|  | организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; |  | По мере необходимости |  |  |  |  |
|  | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |
| - III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория) в холодный период года в т. ч.: |  |  |  | 40414,92 |  | 4,55 |
|  | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  |  | 1 раз в сутки |  |  |  |
|  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | 3 раза в сутки в дни снегопада |  |  |  |
|  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  |  |  |
|  | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  | По необходимости, не реже 1 раза в 3 суток во время гололеда |  |  |  |
|  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, обслуживание и очистка контейнерных площадок |  |  | 5 раз в неделю |  |  |  |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |
|  | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года, в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | подметание и уборка придомовой территории; |  |  | 1 раз в 2 суток |  |  |  |
|  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, обслуживание и очистка контейнерных площадок |  |  | 5 раз в неделю |  |  |  |
|  | уборка и выкашивание газонов; |  |  | 2 раза в сезон |  |  |  |
|  | прочистка ливневой канализации; |  |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |
|  | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  | 42013,75 |  | 4,73 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 251283,10 |  |  | 28,29 |
| IV. Иные работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном доме. | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) рассчитывается исходя из нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном федеральным законом. |  |  |  |  |  |
|  | Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном доме. | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) рассчитывается исходя из нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном федеральным законом. |  |  |  |  |  |

* - Работы и услуги, предусмотренные разделами I и II настоящего перечня, которые могут повлиять на обеспечение условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома, выполняются с учетом обеспечения такого доступа.

Приложение № 2

к договору № ______

от «___» _____________20__ г.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений в многоквартирном доме по адресу: р.п. Хвойная ул. Комсомольская д. 25 а

1. Отопление.

2. Холодное водоснабжение.

3. Водоотведение.

4. Электроснабжение.

5. Газоснабжение

ЛОТ № 5

Приложение № 1

к договору № ______

от «___» ___________20___

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная,  ул. Красных Зорь д. 31

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)                                                                                    53:18:0010427:27

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  2009 год

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей два

10. Наличие подвала  есть

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  6 (шесть)

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 1

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  2008 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 374,3 кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 273,1 кв. м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   54,2 кв. м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  47,0 кв. м

20. Количество лестниц  1 (одна) шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

47,0 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  47,0 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  - кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1140 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  53:18:0010427:17

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные блоки | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия | железобетонная плита | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | металлочерепица | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | окна –стеклопакет с двойным остекленением; двери - деревянные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | внутренняя отделка оштукатурено | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | ванны напольные | удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| Лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Внутренняя эл. сеть, напряжением 220в | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | отсутствует |  |
| водоотведение | септик | удовлетворительное |
| газоснабжение | баллонное | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Приложение № 3

к договору № ______

от «___» _____________20__г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу:

р.п. Хвойная ул. Красных Зорь д. 31

Общая площадь дома: 374,3 кв. м

жилых помещений: 273,1  кв. м. нежилых помещений – 54,2 кв.м.

|  | Наименование работ и услуг |  | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) |  | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб./ месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций, в т.ч.:* |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов, в т.ч.: |  |  | 26020,97 |  | 7,94 |
|  | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундамента, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. Составление плана мероприятий по устранению причин нарушения. |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
|  | проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
|  | контроль состояния дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий , в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия/покрытия; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | проверка кровли на отсутствие протечек; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу; |  |  |  |  |  |
|  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - проверка состояния основания, поверхностного слоя; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | 1 раз в год |  |  |  |
| - II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч. * |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов в т.ч.: |  |  | 35819,80 |  | 10,93 |
|  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек, систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирных домах, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; |  | Постоянно |  |  |  |
|  | гидравлические и тепловые испытания оборудования индив. тепловых пунктов и водоподкачек; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипнокоррозионных отложений; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | удаление воздуха из системы отопления; |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно- коррозионных отложений. |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения, отопления и водоотведения в т. ч.: |  |  |  |  |  |
|  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; |  | Постоянно |  |  |  |
|  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  | После проведения ремонтных работ |  |  |  |
|  | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | По мере поступления заявок |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  | 458,81 | 0,14 |  |
|  | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
| - III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория) в холодный период года в т. ч.: |  |  | 14911,26 |  | 4,55 |
|  | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |
|  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  | 3 раза в сутки в дни снегопада |  |  |  |
|  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  |  |  |
|  | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  | По необходимости, не реже 1 раза в 3 суток во время гололеда |  |  |  |
|  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, обслуживание и очистка контейнерных площадок |  | 5 раз в неделю |  |  |  |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  | 1 раз в неделю |  |  |  |
|  | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года, в т. ч.: |  |  |  |  |  |
|  | подметание и уборка придомовой территории; |  | 1 раз в 2 суток |  |  |  |
|  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, обслуживание и очистка контейнерных площадок |  | 5 раз в неделю |  |  |  |
|  | уборка и выкашивание газонов; |  | 2 раза в сезон |  |  |  |
|  | прочистка ливневой канализации; |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. |  | 1 раз в неделю |  |  |  |
|  | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  | 15501,16 |  | 4,73 |
|  | ВСЕГО: |  | 92711,99 |  |  | 28,29 |
| IV. Иные работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |
|  | Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном доме. | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) рассчитывается исходя из нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном федеральным законом. |  |  |  |  |
|  | Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном доме. | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) рассчитывается исходя из нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном федеральным законом. |  |  |  |  |

* - Работы и услуги, предусмотренные разделами I и II настоящего перечня, которые могут повлиять на обеспечение условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома, выполняются с учетом обеспечения такого доступа.

Приложение № 2

к договору № ______

от «___» _____________20__ г.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений в многоквартирном доме по адресу: р.п. Хвойная ул. Красных Зорь д. 31

1. Отопление.

2. Холодное водоснабжение.

3. Водоотведение.

4. Электроснабжение.

5. Газоснабжение

ЛОТ 6

Приложение № 1

к договору № ______

от «___» ___________20___

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная,  ул. Мира д. 4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1974 год

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей два

10. Наличие подвала  есть

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  8 (восемь)

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  1811куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 464,3 кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 421,9 кв. м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв. м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  42,4 кв. м.

20. Количество лестниц  2 (две) шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

42,4 кв. м.

22. Уборочная площадь общих коридоров  42,4 кв. м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  - кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  324 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  53:18:0010413:2

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | цементный крупноблочный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия | железобетонная плита | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная по обрешетке | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы | окна –стеклопакеты двери – деревянные, металлические | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | внутренняя отделка оштукатурено | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | ванны напольные | удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| Сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Внутренняя эл. сеть, напряжением 220в | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | отсутствует |  |
| водоотведение | септик | удовлетворительное |
| газоснабжение | баллонное | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Приложение № 3

к договору № ______

от «___» ____________20___ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу:

р.п. Хвойная ул. Мира д. 4

Общая площадь дома: 464,3 кв. м

жилых помещений: 421,9  кв. м

|  | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб/ месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций, в т.ч.:* |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов, в т.ч.: |  | 40198,63 | 7,94 |
|  | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; | 1 раз в год |  |  |
|  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундамента, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. Составление плана мероприятий по устранению причин нарушения. | 1 раз в год |  |  |
|  | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | 1 раз в год |  |  |
|  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений | 2 раза в месяц |  |  |
|  | проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | 2 раза в месяц |  |  |
|  | контроль состояния дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них | 2 раза в месяц |  |  |
|  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |
|  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 1 раз в год |  |  |
|  | выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями | 1 раз в год |  |  |
|  | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий , в т.ч.: |  |  |  |
|  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний | 1 раз в год |  |  |
|  | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры | 1 раз в год |  |  |
|  | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия/покрытия; | 1 раз в год |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |
|  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | 1 раз в год |  |  |
|  | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне | 1 раз в год |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |
|  | проверка кровли на отсутствие протечек; | 1 раз в год |  |  |
|  | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; | 1 раз в год |  |  |
|  | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; | 1 раз в год |  |  |
|  | проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; | 1 раз в год |  |  |
|  | осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; | 2 раза в год |  |  |
|  | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | 2 раза в год |  |  |
|  | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; | По мере необходимости |  |  |
|  | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | 1 раз в год |  |  |
|  | проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; | 1 раз в год |  |  |
|  | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |
|  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 1 раз в год |  |  |
|  | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях | 1 раз в год |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |
|  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 2 раза в год |  |  |
|  | контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды; | 2 раза в год |  |  |
|  | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; | 2 раза в год |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | 2 раза в год |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | 2 раза в год |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу; |  |  |  |
|  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 1 раз в год |  |  |
|  | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах, в т.ч.: |  |  |  |
|  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | 1 раз в год |  |  |
|  | проверка звукоизоляции и огнезащиты; | 1 раз в год |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | 1 раз в год |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - проверка состояния основания, поверхностного слоя; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в год |  |  |
| - II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч. * |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов в т.ч.: |  | 55336,40 | 10,93 |
|  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | 2 раза в год |  |  |
|  | проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; | 1 раз в год |  |  |
|  | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; | 1 раз в год |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; | 1 раз в год |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек, систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирных домах, в т.ч.: |  |  |  |
|  | проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках; | 2 раза в год |  |  |
|  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; | Постоянно |  |  |
|  | гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; | 2 раза в год |  |  |
|  | работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипнокоррозионных отложений; | 1 раз в год |  |  |
|  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | 2 раза в год |  |  |
|  | проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); | 1 раз в год |  |  |
|  | удаление воздуха из системы отопления; | По мере необходимости |  |  |
|  | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год |  |  |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |
|  | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения, отопления и водоотведения в т. ч.: |  |  |  |
|  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | 2 раза в год |  |  |
|  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | Постоянно |  |  |
|  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 2 раза в год |  |  |
|  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 2 раза в год |  |  |
|  | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | По мере необходимости |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | 2 раза в год |  |  |
|  | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | После проведения ремонтных работ |  |  |
|  | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год |  |  |
|  | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | 2 раза в год |  |  |
|  | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | По мере поступления заявок |  |  |

|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  | 708,79 | 0,14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | По мере необходимости |  |  |  |
|  | организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; | По мере необходимости |  |  |  |
|  | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
| - III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория) в холодный период года в т. ч.: |  | 23035,74 |  | 4,55 |
|  | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | 1 раз в сутки |  |  |  |
|  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | 3 раза в сутки в дни снегопада |  |  |  |
|  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  |  |  |
|  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | По необходимости, не реже 1 раза в 3 суток во время гололеда |  |  |  |

|  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, обслуживание и очистка контейнерных площадок |  | 5 раз в неделю |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  | 1 раз в неделю |  |  |
|  | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года, в т. ч.: |  |  |  |  |
|  | подметание и уборка придомовой территории; |  | 1 раз в 2 суток |  |  |
|  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, обслуживание и очистка контейнерных площадок |  | 5 раз в неделю |  |  |
|  | уборка и выкашивание газонов; |  | 2 раза в сезон |  |  |
|  | прочистка ливневой канализации; |  | По мере необходимости |  |  |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. |  | 1 раз в неделю |  |  |
|  | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  | 23947,04 | 4,73 |
|  | ВСЕГО: |  | 143226,61 |  | 28,29 |
| IV. Иные работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
|  | Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном доме. | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) рассчитывается исходя из нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном федеральным законом. |  |  |  |
|  | Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном доме. | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) рассчитывается исходя из нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном федеральным законом. |  |  |  |

* - Работы и услуги, предусмотренные разделами I и II настоящего перечня, которые могут повлиять на обеспечение условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома, выполняются с учетом обеспечения такого доступа.

Приложение № 2

к договору № ______

от «___» ____________20___г.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений в многоквартирном доме по адресу:

р.п. Хвойная ул. Мира д. 4

1. Отопление.

2. Холодное водоснабжение.

3. Водоотведение.

4. Электроснабжение.

5. Газоснабжение

ЛОТ № 7

Приложение № 1

к договору № ______

от «___» ___________20___

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Пушкинская д. 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1988 год

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей два

10. Наличие подвала  есть

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  18 (восемнадцать)

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
         18. Строительный объем  3756 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 963,6 кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 876,7 кв. м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  86,9 кв. м.

20. Количество лестниц  3 (три) шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

86,9 кв. м.

22. Уборочная площадь общих коридоров  86,9 кв. м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  - кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  3941,5 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 53:18:0010420:13

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бутовый ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонная плита | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | асбестоцементные листы | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые по лагам |  |
| 7. Проемы | окна –стеклопакеты двери – металлические | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | покраска, оклейка обоями | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | ванны напольные | удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Внутренняя эл. сеть, напряжением 220в | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | отсутствует |  |
| водоотведение | централизованное | удовлетворительное |
| газоснабжение | подземный резервуар | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Приложение № 3

к договору № ______

от «___» ____________20___г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу:

р.п. Хвойная ул. Пушкинская д. 3

Общая площадь дома: 963,6 кв. м.

жилых помещений: 876,7 кв. м.

|  | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб/ месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций, в т.ч.:* |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов, в т.ч.: |  | 83531,98 | 7,94 |

|  | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным пара- метрам. Устранение выявленных нарушений; | 1 раз в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундамента, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. Составление плана мероприятий по устранению причин нарушения. | 1 раз в год |  |  |
|  | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | 1 раз в год |  |  |
|  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений | 2 раза в месяц |  |  |
|  | проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | 2 раза в месяц |  |  |
|  | контроль состояния дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них | 2 раза в месяц |  |  |
|  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |
|  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, | 1 раз в год |  |  |
|  | неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  |
|  | выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями | 1 раз в год |  |  |
|  | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий , в т.ч.: |  |  |  |
|  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционирован- ных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний | 1 раз в год |  |  |
|  | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры | 1 раз в год |  |  |

|  | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия/покрытия; | 1 раз в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |
|  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | 1 раз в год |  |  |
|  | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне | 1 раз в год |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |
|  | проверка кровли на отсутствие протечек; | 1 раз в год |  |  |
|  | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; | 1 раз в год |  |  |
|  | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; | 1 раз в год |  |  |
|  | проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; | 1 раз в год |  |  |
|  | осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; | 2 раза в год |  |  |
|  | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | 2 раза в год |  |  |
|  | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; | По мере необходимости |  |  |
|  | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | 1 раз в год |  |  |

|  |  |  | проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды; | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | проверка звукоизоляции и огнезащиты; | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - проверка состояния основания, поверхностного слоя; | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч. * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов в т.ч.: |  |  |  |  | 114987,97 |  |  |  | 10,93 |  |  |  |
|  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек, систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирных домах, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках; |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипнокоррозионных отложений; |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | удаление воздуха из системы отопления; |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения, отопления и водоотведения в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  | После проведения ремонтных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  | По мере поступления заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |  | 1472,86 |  |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория) в холодный период года в т. ч.: |  |  | 47867,82 |  |  | 4,55 |  |  |  |  |
|  |  |  | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | 3 раза в сутки в дни снегопада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | По необходимости, не реже 1 раза в 3 суток во время гололеда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, обслуживание и очистка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года, в т. ч.: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подметание и уборка придомовой территории; |  |  | 1 раз в 2 суток |  |  |
|  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, обслуживание и очистка контейнерных площадок |  |  | 5 раз в неделю |  |  |
|  | уборка и выкашивание газонов; |  |  | 2 раза в сезон |  |  |
|  | прочистка ливневой канализации; |  |  | По мере необходимости |  |  |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. |  |  | 1 раз в неделю |  |  |
|  | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  | 49761,49 | 4,73 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 297622,12 |  | 28,29 |
| IV. Иные работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном доме. | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) рассчитывается исходя из нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном федеральным законом. |  |  |  |
|  |  | Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном доме. | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) рассчитывается исходя из нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном федеральным законом. |  |  |  |

* - Работы и услуги, предусмотренные разделами I и II настоящего перечня, которые могут повлиять на обеспечение условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома, выполняются с учетом обеспечения такого доступа.

Приложение № 2

к договору № ______

от «___» _______________ г.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений в многоквартирном доме по адресу: р.п. Хвойная ул. Пушкинская д. 3

1. Отопление.

2. Холодное водоснабжение.

3. Водоотведение.

4. Электроснабжение.

5. Газоснабжение.

ЛОТ 8

Приложение № 1

к договору № ______

от «___» ___________20___г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная, ул. Советская  д. 9а

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  2016 год

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей два

10. Наличие подвала  есть

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12 (двенадцать) 16 помещений

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  2442,0 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 574,1 кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 530,4 кв. м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  43,7 кв. м.

20. Количество лестниц  1 (одна) шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

43,7 кв. м.

22. Уборочная площадь общих коридоров  43,7 кв. м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  - кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  2253 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  53:18:0010426:14

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточные сборные ж/б | хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | хорошее |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия | железобетонная плита | хорошее |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | ж/д плита, пергамин, пенопласт, керамзит, цементная стяжка, направляемая кровли (гидроизол) | хорошее |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы | окна –стеклопакеты; двери - деревянные |  |
| окна |  |  |
| двери |  | хорошее |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | окрашено, оклеено | хорошее |
| внутренняя |  |  |
| наружная | кирпич | хорошее |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | ванны напольные | хорошее |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Внутренняя эл. сеть, напряжением 220в | хорошее |
| холодное водоснабжение | централизованное | хорошее |
| горячее водоснабжение | отсутствует | хорошее |
| водоотведение | септик | хорошее |
| газоснабжение | баллонное | хорошее |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | хорошее |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Приложение № 3

к договору № ______

от «___» _______________ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу:

р.п. Хвойная ул. Советская  9 - А

Общая площадь дома: 574,1 кв. м.

жилых помещений: 530,4 кв. м.

|  | Наименование работ и услуг |  | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) |  |  | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб./ месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций, в т.ч.:* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов, в т.ч.: |  |  | 50536,51 |  |  | 7,94 |
|  | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным пара метрам. Устранение выявленных нарушений; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундамента, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. Составление плана мероприятий по устранению причин нарушения. |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |
|  | проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |
|  | контроль состояния дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий , в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия/покрытия; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка кровли на отсутствие протечек; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  | По мере необходимости |  |  |  |  |
|  | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу; |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - проверка состояния основания, поверхностного слоя; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
| - II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч. * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов в т.ч.: |  |  | 69567,26 |  |  | 10,93 |
|  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек, систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирных домах, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; |  | Постоянно |  |  |  |  |
|  | гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипнокоррозионных отложений; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | удаление воздуха из системы отопления; |  | По мере необходимости |  |  |  |  |
|  | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |
|  | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения, отопления и водоотведения в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; |  | Постоянно |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  | По мере необходимости |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  | После проведения ремонтных работ |  |  |  |  |
|  | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | По мере поступления заявок |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  | 891,07 |  | 0,14 |  |
|  | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | По мере необходимости |  |  |  |  |  |
|  | организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; | По мере необходимости |  |  |  |  |  |
|  | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |  |
| - III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория) в холодный период года в т. ч.: |  |  |  | 28959,84 |  | 4,55 |
|  | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |

|  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | 3 раза в сутки в дни снегопада |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  |  |
|  | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  | По необходимости, не реже 1 раза в 3 суток во время гололеда |  |  |
|  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, обслуживание и очистка контейнерных площадок |  |  | 5 раз в неделю |  |  |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  |  | 1 раз в неделю |  |  |
|  | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года, в т. ч.: |  |  |  |  |  |
|  | подметание и уборка придомовой территории; |  |  | 1 раз в 2 суток |  |  |
|  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, обслуживание и очистка контейнерных площадок |  |  | 5 раз в неделю |  |  |
|  | уборка и выкашивание газонов; |  |  | 2 раза в сезон |  |  |
|  | прочистка ливневой канализации; |  |  | По мере необходимости |  |  |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. |  |  | 1 раз в неделю |  |  |
|  | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  | 30105,50 | 4,73 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 180060,19 |  | 28,29 |
| IV. Иные работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном доме. | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) рассчитывается исходя из нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном федеральным законом. |  |  |  |
|  |  | Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном доме. | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) рассчитывается исходя из нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном федеральным законом. |  |  |  |

* - Работы и услуги, предусмотренные разделами I и II настоящего перечня, которые могут повлиять на обеспечение условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома, выполняются с учетом обеспечения такого доступа.

Приложение № 2

к договору № ______

от «___» ____________20__г.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений в многоквартирном доме по адресу:

р.п. Хвойная ул. Советская д. 9а

1. Отопление.

2. Холодное водоснабжение.

3. Водоотведение.

4. Электроснабжение.

5. Газоснабжение

ЛОТ 9

Приложение № 1

к договору № ______

от «___» ___________20___г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная,   ул. Советская  д. 20

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  2014 год

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей два

10. Наличие подвала  есть

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  8 (восемь)

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  1450 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 299,9  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 269,2  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  30,7 кв. м

20. Количество лестниц  1 (одна) шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

30,7 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  30,7 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  - кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1217 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  53:18:0010437:152

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточный из сборных бетонных блоков | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | газобетонные блоки, облицовка сайдингом | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | газобетонные блоки | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | железобетонная плита | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | 4-х скатная холодная, стропильная с кровлей из металлочерепицы | удовлетворительное |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы | окна –стеклопакет с двойным остекленением; двери - деревянные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | внутренняя отделка -поверхность газобетонных блоков оштукатуривается; | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | наружная отделка –облицовка сайдингом | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | ванны напольные | удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Внутренняя эл. сеть, напряжением 220в | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | отсутствует |  |
| водоотведение | септик | удовлетворительное |
| газоснабжение | баллонное | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Приложение № 3

к договору № ______

от «___» _______________г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу:

р.п. Хвойная ул. Советская д. 20

Общая площадь дома: 299,9 кв. м.

жилых помещений: 269,2 кв. м.

|  | Наименование работ и услуг |  | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) |  | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб./ месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций, в т.ч.:* |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов, в т.ч.: |  |  | 25649,38 |  | 7,94 |
|  | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундамента, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. Составление плана мероприятий по устранению причин нарушения. |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
|  | проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
|  | контроль состояния дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий , в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия/покрытия; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | проверка кровли на отсутствие протечек; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу; |  |  |  |  |  |
|  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - проверка состояния основания, поверхностного слоя; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | 1 раз в год |  |  |  |
| - II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч. * |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов в т.ч.: |  |  | 35308,27 |  | 10,93 |
|  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек, систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирных домах, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; |  | Постоянно |  |  |  |
|  | гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипнокоррозионных отложений; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | удаление воздуха из системы отопления; |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения, отопления и водоотведения в т. ч.: |  |  |  |  |  |
|  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; |  | Постоянно |  |  |  |
|  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  | После проведения ремонтных работ |  |  |  |
|  | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | По мере поступления заявок |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  | 452,26 | 0,14 |  |
|  | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
| - III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория) в холодный период года в т. ч.: |  |  | 14698,32 |  | 4,55 |
|  | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |
|  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  | 3 раза в сутки в дни снегопада |  |  |  |
|  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  |  |  |
|  | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  | По необходимос- ти, не реже 1 раза в 3 суток во время гололеда |  |  |  |
|  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, обслуживание и очистка контейнерных площадок |  | 5 раз в неделю |  |  |  |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  | 1 раз в неделю |  |  |  |
|  | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года, в т. ч.: |  |  |  |  |  |
|  | подметание и уборка придомовой территории; |  | 1 раз в 2 суток |  |  |  |
|  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, обслуживание и очистка контейнерных площадок |  | 5 раз в неделю |  |  |  |
|  | уборка и выкашивание газонов; |  | 2 раза в сезон |  |  |  |
|  | прочистка ливневой канализации; |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. |  | 1 раз в неделю |  |  |  |
|  | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  | 15279,79 |  | 4,73 |
|  | ВСЕГО: |  | 91388,02 |  |  | 28,29 |
| IV. Иные работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |
|  | Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном доме. | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) рассчитывается исходя из нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном федеральным законом. |  |  |  |  |
|  | Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном доме. | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) рассчитывается исходя из нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном федеральным законом. |  |  |  |  |

* - Работы и услуги, предусмотренные разделами I и II настоящего перечня, которые могут повлиять на обеспечение условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома, выполняются с учетом обеспечения такого доступа.

Приложение № 2

к договору № ______

от «___» ____________20___г.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений в многоквартирном доме по адресу: р.п. Хвойная

ул. Советская д. 20

1. Отопление.

2. Холодное водоснабжение.

3. Водоотведение.

4. Электроснабжение.

5. Газоснабжение

ЛОТ № 10

Приложение № 1

к договору № ______

от «___» ___________20___г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная,   ул. Физкультурная д. 31

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  2016 год

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей два

10. Наличие подвала  есть

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  16 (шестнадцать)

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  3226,2 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 753,1  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 704,1  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  48,97 кв. м

20. Количество лестниц  2 (две) шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

30,7 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  48,97 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  - кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    780  кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  53:18:0010414:149

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточные сборные ж\б | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия | плиты ж/б | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | ж/б плита, пергамин, пенопласт, шлак, цементная стяжка, наплавляемая кровля | удовлетворительное |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы | окна –ПВХ; двери - металлические | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | оштукатуривается; | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | ванны напольные | удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| Лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Внутренняя эл. сеть, напряжением 220в | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | отсутствует |  |
| водоотведение | септик | удовлетворительное |
| газоснабжение | баллонное | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Приложение № 3

к договору № ______

от «___» _______________ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу:

р.п. Хвойная ул. Физкультурная д. 31

Общая площадь дома: 753,1 кв. м.

жилых помещений: 704,1 кв. м.

|  | Наименование работ и услуг |  | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) |  |  | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб./ месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций, в т.ч.:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов, в т.ч.: |  |  | 67086,65 |  |  | 7,94 |  |
|  | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундамента, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. Составление плана мероприятий по устранению причин нарушения. |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
|  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |
|  | проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
|  | выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
|  | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий , в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
|  | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
|  | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия/покрытия; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
|  | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка кровли на отсутствие протечек; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
|  | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
|  | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
|  | проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
|  | осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
|  | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
|  | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |
|  | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
|  | проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
|  | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
|  | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
|  | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
|  | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
|  | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - проверка состояния основания, поверхностного слоя; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| - II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч. * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов в т.ч.: |  |  | 92349,76 |  |  | 10,93 |  |
|  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
|  | проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
|  | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек, систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирных домах, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
|  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; |  | Постоянно |  |  |  |  |  |
|  | гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
|  | работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипнокоррозионных отложений; |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
|  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
|  | проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
|  | удаление воздуха из системы отопления; |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |
|  | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |  |
|  | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения, отопления и водоотведения в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
|  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; |  | Постоянно |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
|  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
|  | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  | После проведения ремонтных работ |  |  |  |  |  |
|  | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
|  | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | По мере поступления заявок |  |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  | 1182,89 |  | 0,14 |  |  |
|  | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |
|  | организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |
|  | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |  |  |
| - III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория) в холодный период года в т. ч.: |  |  | 38443,86 |  |  | 4,55 |  |
|  | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |  |  |
|  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  | 3 раза в сутки в дни снегопада |  |  |  |  |  |
|  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  |  |  |  |  |
|  | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  | По необходимос- ти, не реже 1 раза в 3 суток во время гололеда |  |  |  |  |  |
|  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, обслуживание и очистка контейнерных площадок |  | 5 раз в неделю |  |  |  |  |  |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |
|  | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года, в т. ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подметание и уборка придомовой территории; |  | 1 раз в 2 суток |  |  |  |  |  |
|  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, обслуживание и очистка контейнерных площадок |  | 5 раз в неделю |  |  |  |  |  |
|  | уборка и выкашивание газонов; |  | 2 раза в сезон |  |  |  |  |  |
|  | прочистка ливневой канализации; |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. |  | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |
|  | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  | 39964,72 |  |  | 4,73 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 239027,87 |  |  |  | 28,29 |  |
| IV. Иные работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном доме. | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) рассчитывается исходя из нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном федеральным законом. |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном доме. | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) рассчитывается исходя из нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном федеральным законом. |  |  |  |  |  |  |

* - Работы и услуги, предусмотренные разделами I и II настоящего перечня, которые могут повлиять на обеспечение условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома, выполняются с учетом обеспечения такого доступа.

Приложение № 2

к договору № ______

от «___» ____________20___г.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений в многоквартирном доме по адресу: р.п. Хвойная ул. Физкультурная д. 31

1. Отопление.

2. Холодное водоснабжение.

3. Водоотведение.

4. Электроснабжение.

5. Газоснабжение

ЛОТ № 11

Приложение № 1

к договору № ______

от «___» ___________20___г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная,   ул. Физкультурная д. 33

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  2016 год

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей два

10. Наличие подвала  есть

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  16 (шестнадцать)

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  4425,0 куб. м, в т.ч надземной части 3056,0 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 1386,6  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 832,4 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  554,2 кв. м

20. Количество лестниц  2 (две) шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  - 554,2 кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1000 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  53:18:0010414:151

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ленточные из ж/б блоков | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | газобетон | удовлетворительное |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия | железобетонные плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | плоская совмещенная, состоит из плит перекрытия, пароизоляция изопласт-п, керамзит с разуклонкой, цементная стяжка, подстилающий слой изопласт-п, накрывной слой-изопласт-к. | трещины в стыках, состояние-удовлетворительное |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы | окна –ПВХ; двери - металлические | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | внутренняя отделка -оштукатурено; | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | оштукатурено | Местами отслоение штукатурного слоя. Состояние удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | ванны напольные | удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |

| сети проводного радиовещания |  |  |
| --- | --- | --- |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Внутренняя эл. сеть, напряжением 220в | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | отсутствует |  |
| водоотведение | септик | удовлетворительное |
| газоснабжение | баллонное | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Приложение № 3

к договору № ______

от «___» _______________г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу:

р.п. Хвойная ул. Физкультурная д. 33

Общая площадь дома: 1386,6 кв. м.

жилых помещений: 832,4 кв. м.

|  | Наименование работ и услуг |  | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) |  | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб./ месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций, в т.ч.:* |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов, в т.ч.: |  |  | 79311,07 |  | 7,94 |
|  | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундамента, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. Составление плана мероприятий по устранению причин нарушения. |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
|  | проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
|  | контроль состояния дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий , в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия/покрытия; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | проверка кровли на отсутствие протечек; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу; |  |  |  |  |  |
|  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - проверка состояния основания, поверхностного слоя; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | 1 раз в год |  |  |  |
| - II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч. * |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов в т.ч.: |  |  | 109177,58 |  | 10,93 |
|  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек, систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирных домах, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; |  | Постоянно |  |  |  |
|  | гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипнокоррозионных отложений; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | удаление воздуха из системы отопления; |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения, отопления и водоотведения в т. ч.: |  |  |  |  |  |
|  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; |  | Постоянно |  |  |  |
|  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  | После проведения ремонтных работ |  |  |  |
|  | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | По мере поступления заявок |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  | 1398,43 | 0,14 |  |
|  | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
| - III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория) в холодный период года в т. ч.: |  |  | 45449,04 |  | 4,55 |
|  | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |
|  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  | 3 раза в сутки в дни снегопада |  |  |  |
|  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  |  |  |
|  | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  | По необходимос- ти, не реже 1 раза в 3 суток во время гололеда |  |  |  |
|  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, обслуживание и очистка контейнерных площадок |  | 5 раз в неделю |  |  |  |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  | 1 раз в неделю |  |  |  |
|  | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года, в т. ч.: |  |  |  |  |  |
|  | подметание и уборка придомовой территории; |  | 1 раз в 2 суток |  |  |  |
|  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, обслуживание и очистка контейнерных площадок |  | 5 раз в неделю |  |  |  |
|  | уборка и выкашивание газонов; |  | 2 раза в сезон |  |  |  |
|  | прочистка ливневой канализации; |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. |  | 1 раз в неделю |  |  |  |
|  | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  | 47247,02 |  | 4,73 |
|  | ВСЕГО: |  | 282583,15 |  |  | 28,29 |
| IV. Иные работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |
|  | Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном доме. | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) рассчитывается исходя из нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном федеральным законом. |  |  |  |  |
|  | Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном доме. | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) рассчитывается исходя из нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном федеральным законом. |  |  |  |  |

* - Работы и услуги, предусмотренные разделами I и II настоящего перечня, которые могут повлиять на обеспечение условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома, выполняются с учетом обеспечения такого доступа.

Приложение № 2

к договору № ______

от «___» ____________20___г.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений в многоквартирном доме по адресу: р.п. Хвойная ул. Физкультурная д. 33

1. Отопление.

2. Холодное водоснабжение.

3. Водоотведение.

4. Электроснабжение.

5. Газоснабжение

ЛОТ № 12

Приложение № 1

к договору № ______

от «___» ___________20___г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома

Новгородская обл., Хвойнинский округ, р.п. Хвойная,   ул. Шоссейная д. 31, корп. 2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1977 год

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей два

10. Наличие подвала  есть

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  16 (шестнадцать)

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  3000 куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 768,6  кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 711,2	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  57,4 кв. м

20. Количество лестниц  2 (две)		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

57,4 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)   кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома        кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | сборный железобетонный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия | деревянные утепленные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная по деревянной обрешетке | удовлетворительное |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы | окна –ПВХ; двери - металлические | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | внутренняя отделка -оштукатурено; | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | ванны напольные | удовлетворительное |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | Внутренняя эл. сеть, напряжением 220в | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | отсутствует |  |
| водоотведение | централизованное | удовлетворительное |
| газоснабжение | баллонное | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Приложение № 3

к договору № ______

от «___» _______________г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу:

р.п. Хвойная ул. Шоссейная д. 31, корп.2

Общая площадь дома: 768,6 кв. м.

жилых помещений: 711,2 кв. м.

|  | Наименование работ и услуг |  | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) |  | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб./ месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций, в т.ч.:* |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов, в т.ч.: |  |  | 67763,14 |  | 7,94 |
|  | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундамента, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. Составление плана мероприятий по устранению причин нарушения. |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
|  | проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
|  | контроль состояния дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них |  | 2 раза в месяц |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий , в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия/покрытия; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | проверка кровли на отсутствие протечек; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу; |  |  |  |  |  |
|  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме - проверка состояния основания, поверхностного слоя; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | 1 раз в год |  |  |  |
| - II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч. * |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов в т.ч.: |  |  | 93280,99 |  | 10,93 |
|  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек, систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирных домах, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; |  | Постоянно |  |  |  |
|  | гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипнокоррозионных отложений; |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | удаление воздуха из системы отопления; |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
|  | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения, отопления и водоотведения в т. ч.: |  |  |  |  |  |
|  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; |  | Постоянно |  |  |  |
|  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  | После проведения ремонтных работ |  |  |  |
|  | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  | 1 раз в год |  |  |  |
|  | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  | 2 раза в год |  |  |  |
|  | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | По мере поступления заявок |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  | 1194,82 | 0,14 |  |
|  | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  | По результатам выявленных повреждений и нарушений |  |  |  |
| - III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория) в холодный период года в т. ч.: |  |  | 38831,52 |  | 4,55 |
|  | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  | 1 раз в сутки |  |  |  |
|  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  | 3 раза в сутки в дни снегопада |  |  |  |
|  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  | 1 раз в сутки в дни без снегопада |  |  |  |
|  | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  | По необходимос- ти, не реже 1 раза в 3 суток во время гололеда |  |  |  |
|  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, обслуживание и очистка контейнерных площадок |  | 5 раз в неделю |  |  |  |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  | 1 раз в неделю |  |  |  |
|  | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года, в т. ч.: |  |  |  |  |  |
|  | подметание и уборка придомовой территории; |  | 1 раз в 2 суток |  |  |  |
|  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, обслуживание и очистка контейнерных площадок |  | 5 раз в неделю |  |  |  |
|  | уборка и выкашивание газонов; |  | 2 раза в сезон |  |  |  |
|  | прочистка ливневой канализации; |  | По мере необходимости |  |  |  |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. |  | 1 раз в неделю |  |  |  |
|  | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  | 40367,71 |  | 4,73 |
|  | ВСЕГО: |  | 241438,18 |  |  | 28,29 |
| IV. Иные работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |
|  | Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном доме. | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) рассчитывается исходя из нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном федеральным законом. |  |  |  |  |
|  | Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном доме. | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб. в месяц) рассчитывается исходя из нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном федеральным законом. |  |  |  |  |

* - Работы и услуги, предусмотренные разделами I и II настоящего перечня, которые могут повлиять на обеспечение условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома, выполняются с учетом обеспечения такого доступа.

Приложение № 2

к договору № ______

от «___» ____________20___г.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений в многоквартирном доме по адресу: р.п. Хвойная ул. Шоссейная д.31, корп. 2

1. Отопление.

2. Холодное водоснабжение.

3. Водоотведение.

4. Электроснабжение.

5. Газоснабжение