Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2022 № 402

р.п. Хвойная

Об утверждении порядка проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения Хвойнинского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №  131-ФЗ «Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду, Администрация Хвойнинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения мониторинга системы теплоснабжения Хвойнинского муниципального округа, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать теплоснабжающим организациям Хвойнинского муниципального округа руководствоваться в своей повседневной деятельности данным Порядком проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения  в период прохождения отопительного периода.

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального округа» и разместить на официальном сайте Администрации Хвойнинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава округа							С.А.Новоселова

УТВЕРЖЕН

Постановлением Администрации

Хвойнинского муниципального округа

от 26.04.2022 № 402

ПОРЯДОК

проведения мониторинга системы теплоснабжения Хвойнинского муниципального округа

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения разработан в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

1.2. Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия администрации Хвойнинского муниципального округа и теплоснабжающих организаций при проведении мониторинга состояния системы теплоснабжения Хвойнинского муниципального округа.

1.3. Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.

2. Основные цели системы мониторинга

2.1. Основными целями системы мониторинга системы теплоснабжения являются:

- контроль за состоянием и функционированием системы теплоснабжения;

- повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения;

- снижение количества аварийных ремонтов и переход к планово-предупредительным ремонтам;

- снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ за счет реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

3. Основные задачи системы мониторинга

3.1.  Основными задачами системы мониторинга являются:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения Хвойнинского муниципального округа, об аварийности на объектах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах;

- оптимизация процесса формирования планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения;

- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

4. Функционирование системы мониторинга

4.1. Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях.

4.2.  На  муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация Хвойнинского муниципального округа.

4.3. На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют теплоснабжающие организации.

4.4.  Система мониторинга включает в себя:

-  сбор и предоставление данных;

-  обработку и хранение данных;

-  анализ данных мониторинга.

5. Сбор, хранение и обработка данных

5.1. Сбор данных организуется на бумажных и электронных носителях.

5.2. На объектовом уровне формируются следующие сведения и документы:

5.2.1.  Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта и его адреса, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых для ликвидации аварийной ситуации, технологического отказа, а также при отключении потребителей от теплоснабжения – период отключения и перечень отключенных потребителей;

5.2.2.  Данные о проведении ремонтных работ на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным ремонтным работам;

5.2.3.  Данные о вводе в эксплуатацию объектов завершенного строительства, о расширении, реконструкции, техническом перевооружении объектов теплоснабжения.

5.3.  На муниципальном уровне формируются  следующие сведения и документы:

5.3.1.  Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта и его адреса, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых для ликвидации аварийной ситуации, технологического отказа, а также при отключении потребителей от теплоснабжения – период отключения и перечень отключенных потребителей;

5.3.2. Данные о проведении капитальных ремонтных работ на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным капитальным ремонтным работам;

5.3.3.  Данные о вводе в эксплуатацию объектов завершенного строительства, о расширении, реконструкции, техническом перевооружении объектов теплоснабжения.

5.4.  Теплоснабжающие организации ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в администрацию Хвойнинского муниципального округа в электронном виде и на бумажных носителях информацию в соответствии с подпунктами 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3. настоящего Порядка по формам согласно приложениям к настоящему Порядку.

5.5. Материалы мониторинга хранятся в администрации Хвойнинского муниципального округа, а также в теплоснабжающих организациях в электронном и бумажном виде не менее 5 лет.

6. Анализ данных мониторинга

6.1. Система анализа данных мониторинга направлена на оптимизацию планов ремонта на основе выбора из объектов, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

6.2. Анализ данных мониторинга на муниципальном уровне проводится специалистами администрации Хвойнинского муниципального округа; на объектовом уровне – специалистами теплоснабжающих организаций.

6.3.  Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.

Приложение

к Порядку проведения мониторинга

состояния системы теплоснабжения

Хвойнинского муниципального округа

Форма 1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов

Мониторинг состояния системы теплоснабжения за 20___   г.

наименование месяца _________

Срок предоставления: до 5 числа ежемесячно

| № п/ п | Наименования объекта | Адрес (месторасположение) объекта | Причины, приведшие к возникновению аварийной ситуации, технологическому отказу отказу | Меры, принятые по ликвидации аварийной ситуации, технологического отказа | Период отключения потребителей от теплоснабжения |  |  |  | Отключенные потребители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дата отключения | Время отключения | Дата подключения | Время подключения | Количество отключенных потребителей | Перечень отключенных потребителей | Примечание, рекомендации, комментарии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Руководитель _____________________________ /____________________/

подпись	                                                       фамилия, инициалы

Ответственный исп.  _______________________/___________________/

подпись	                                      фамилия, инициалы

тел.

Форма 2. Данные о проведении капитальных ремонтных работах на объектах теплоснабжения.

Мониторинг состояния системы теплоснабжения за 20___   г.

наименование месяца _________

Срок предоставления: до 5 числа ежемесячно

| № п/п | Наименования мероприятия | Адрес (месторасположение) объекта | Наименование мероприятия | Дата начала проведения капитального ремонта ремонта | Ориентировочная дата окончания проведения капитального ремонта | Фактическая дата окончания проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Руководитель _____________________________ /____________________/

подпись	                                                         фамилия, инициалы

Ответственный исп.  ________________________/___________________/

подпись	                                         фамилия, инициалы

тел.

Форма 3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объекта теплоснабжения

Мониторинг состояния системы теплоснабжения за 20___   г.

наименование месяца _________

Срок предоставления: до 5 числа ежемесячно

| № п/ п | Адрес (месторасположение) объекта | Законченное строительство объекта теплоснабжения | Расширение объекта теплоснабжения | Реконструкция объекта теплоснабжения | Техническое перевооружение объекта теплоснабжения | Разрешительная документация на проведение мероприятия на объект теплоснабжения | Дата ввода в эксплуатацию объекта теплоснабжения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Руководитель _____________________________ /____________________/

подпись	                                                        фамилия, инициалы

Ответственный исп.  _______________________/___________________/

подпись                                               фамилия, инициалы