Администрация Хвойнинского

муниципального округа

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2021 № 794

р.п. Хвойная

Об организации обеспечения надежного

теплоснабжения потребителей на

территории Хвойнинского муниципального округа

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»,  в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Хвойнинского муниципального округа, Администрация Хвойнинского муниципального округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Хвойнинского муниципального округа;

Порядок организации мониторинга состояния системы теплоснабжения в Хвойнинском муниципальном округе;

Положение об оперативно-диспетчерском управлении  в системе теплоснабжения Хвойнинского муниципального округа.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы  администрации округа Ермолина М.С.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Хвойнинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Заместитель Главы администрации | М.С.Ермолин |
| --- | --- |

|  | Утвержден постановлением Администрации Хвойнинского муниципального округа от 04.08.2021 № 794 |
| --- | --- |

П Л А Н

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на

системах теплоснабжения Хвойнинского муниципального округа

Раздел I

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

а) Климат умеренно-континентальный, характеризуется избыточным увлажнением, нежарким летом и умеренной  зимой. Средняя годовая температура составляет 3,2 °С. Самый теплый месяц - июль имеет среднемесячную температуру +16,8 °С, а самый холодный январь – 8 °С. Абсолютный минимум температуры –  -54 °С, максимум – +35 °С.

Среднегодовое количество осадков  683  миллиметров. Максимум осадков приходится на июль и август месяцы (75-90 мм).

Преобладают в течение года западные и  юго-западные ветра. Годовая скорость ветра 3,3 м/сек.

___ Годовая              ___Холодный сезон             ___Летний сезон

Рисунок 1. Роза ветров.

На территории округа преобладает равнинный рельеф и предоставляет  собой плоскую заболоченную равнину

б) Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающие объекты и тепловые сети обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов в ноябре, феврале, выпадением большого количества снега во второй половине декабря, первой половине марта, понижением температуры наружного воздуха ниже -28 оС в январе и феврале.

1.2. Административное деление населения

Хвойнинского муниципального округа

Административный центр Хвойнинского муниципального округа  рабочий поселок Хвойная.

Характеристика Хвойнинского муниципального округа

| NN пп | Наименование показателей | показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Территория, тыс.га Население (всего), тыс.чел. Плотность населения (всего), чел./кв.км Количество территорий | 318,6 13734 1,7 11 |

Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

| Муниципальное образование | Число потребителей тепловой энергии (строений) | Число теплоснабжающих объектов (котельных | Потребляемое горючее |  | Протяжен-ность тепловых сетей (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Торф/мазут | Уголь/дрова |  |
| Хвойнинский муниципальный округ | Юридические лица - 66 (строений 144); Физические лица (население): 69 - МКД, 67 ИЖС. | 25 | 10788/20 | 9741/423 | 28260 |

Источники топлива

Потребности в топливе удовлетворяются за счет  поставки .

Основные поставщики топлива ООО «ТК СибирьЭнергоРесурс» - уголь, «ООО «Гарант Северо-запад» - мазут. Топливо доставляется по ж/д..

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | Объектовый |  |
| Прорыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Объектовый |  |

Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут   послужить:

перебои в подаче электроэнергии;

износ оборудования;

неблагоприятные погодно-климатические явления;

человеческий фактор.

РАЗДЕЛ II

Организация работ

2.1. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих    объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на  муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального образования;

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы  организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется 
на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

2.2. Силы и средства для ликвидации аварий

тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство 1 специалистом, 2 операторами  котельных

Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин.

При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов в Хвойнинском муниципальном округе создана группировка сил и средств в количестве 12 человек и 3 единица специальной техники.

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются:

резервы финансовых и материальных ресурсов Администрации Хвойнинского муниципального округа;

резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

2.3. Порядок действий по ликвидации аварий

на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию муниципального образования.

О сложившейся обстановке население информируется администрацией округа через местную систему оповещения 
и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил 
и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе округа, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности территорий.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.

П О Р Я Д О К

действий городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения  населения в жилых кварталах на сутки и более

(в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
|  | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения городского поселения; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. | Немедленно | по согласованию: ЕДДС по Хвойнинскому округу, ПАО «МРСК Северо – Запада» «Новгородэнерго», АО «Новгородоблэлектро», ООО ТК «Новгородская», Дирекция по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД», ООО «Производственная компания», МУП «Хвойнинский водоканал», Администрация округа |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Усиление ДДС (при необходимости). | Ч+ 01.ч.30 мин. | по согласованию: ЕДДС по Хвойнинскому округу, ПАО «МРСК Северо – Запада» «Новгородэнерго», АО «Новгородоблэлектро», ООО ТК «Новгородская», Дирекция по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД», ООО «Производственная компания», МУП «Хвойнинский водоканал», Администрация округа |
|  | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. | Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин) | по согласованию: ЕДДС по Хвойнинскому округу, ПАО «МРСК Северо – Запада» «Новгородэнерго», АО «Новгородоблэлектро», ООО ТК «Новгородская», Дирекция по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД», ООО «Производственная компания», МУП «Хвойнинский водоканал», Администрация округа |
|  | При поступлении сигнала в Администрацию округа об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до дежурного ЕДДС муниципального округа по телефону; оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ поселения (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Немедленно Ч + 1ч.30мин. | Ответственный специалист Администрации округа, Глава округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в Администрацию округа | Ч + 2ч.00мин. | по согласованию: ЕДДС по Хвойнинскому округу, ПАО «МРСК Северо – Запада» «Новгородэнерго», АО «Новгородоблэлектро», ООО ТК «Новгородская», Дирекция по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД», ООО «Производственная компания», МУП «Хвойнинский водоканал», Администрация округа |
|  | Проведение заседания КЧС и ОПБ МО и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО «О переводе городского звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин). | Председатель КЧС и ОПБ Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
|  | Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ МО | Ч+2ч. 30 мин. | Глава округа |
|  | Уточнение (при необходимости): пунктов приема эвакуируемого населения; планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых | Ч + 2ч.30 мин. | Эвакоприемная комиссия |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Перевод ДДС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению Главы администрации Хвойнинского муниципального округа). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости) | Ч+2ч.30 мин. | Председатель КЧС и ОПБ Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
|  | Выезд оперативной группы где произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению Главы округа). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС. | Ч+(2ч. 00 мин - -3 час.00мин). | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| - . | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению главы администрации Хвойнинского муниципального округа). | Ч+3ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
|  | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
|  | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+3ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| - . | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, территориальных отделов и Хвойнинской городской территории. | Ч+3ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
| - . | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов территориальных отделов и Хвойнинской городской территории; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. | Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа ( в последующие сутки). | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения Хвойнинской городской территории |  | В ходе ликвидации аварии. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. |  | Ч+3 ч 00 мин. | ОМВД России по Хвойнинскому району (по согласованию) |
|  | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ | по согласованию: ЕДДС по Хвойнинскому округу, ПАО «МРСК Северо – Запада» «Новгородэнерго», АО «Новгородоблэлектро», ООО ТК «Новгородская», Дирекция по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД», ООО «Производственная компания», МУП «Хвойнинский водоканал», Администрация округа |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |  |
|  |  | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ о переводе городского звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч+24час.00 мин- | Председатель КЧС и ОПБ |
|  |  | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС. | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ | по согласованию: ЕДДС по Хвойнинскому округу, ПАО «МРСК Северо – Запада» «Новгородэнерго», АО «Новгородоблэлектро», ООО ТК «Новгородская», Дирекция по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД», ООО «Производственная компания», МУП «Хвойнинский водоканал», Администрация округа |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга. | Через каждые 2 часа. | Оперативный штаб КЧС и ОПБ |
|  |  | Подготовка проекта распоряжения о переводе городского звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения. | Секретарь КЧС и ОПБ |
|  |  | Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |
|  |  | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС. | В течение месяца после ликвидации ЧС. | Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
Хвойнинского муниципального   округа

от 04.08.2021 № 794

П О Р Я Д О К

организации мониторинга состояния системы теплоснабжения

Хвойнинского муниципального округа

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации следующих задач по организации системы мониторинга состояния жилищно-коммунального хозяйства в Хвойнинском муниципального округа:

проведение ежедневного анализа состояния работы объектов теплоснабжения Хвойнинского муниципального округа  (далее - объекты теплоснабжения);

оперативное решение вопросов по принятию неотложных мер в целях обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

2. Настоящий Порядок устанавливает порядок  взаимодействия органов повседневного управления - комитет строительства жилищно – коммунального и дорожного  хозяйства Администрации Хвойнинского  муниципального округа и ЕДДС Хвойнинского округа, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при осуществлении сбора и обмена информацией по вопросам:

устойчивого и надежного  теплоснабжения жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально значимых объектов;

оперативного контроля за принятием мер, необходимых для обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

3. Для выполнения задач, указанных в пункте 1 настоящего Порядка:

3.1. Руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса Хвойнинского муниципального округа назначают должностных лиц, ответственных за сбор и представление в комитет строительства жилищно – коммунального и дорожного хозяйства  Администрации округа и ЕЕДС Хвойнинского округа сведений о текущем состоянии объектов теплоснабжения и о нарушениях в работе, произошедших на системах, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов.

3.2. Должностные лица, ответственные за сбор и предоставление информации о состоянии жилищно-коммунального хозяйства:

а) ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, уточняют данные о текущем состоянии объектов теплоснабжения и осуществляют передачу сведений в  ЕДДС Хвойнинского  округа в телефонном режиме, включая сведения:

о соблюдении температурного графика работы на источниках теплоснабжения;

о наличии нормативных запасов топлива на котельных;

б) не менее чем за сутки информируют ЕДДС округа обо всех планируемых ремонтных работах, связанных с ограничением или прекращением теплоснабжения потребителей;

в) при возникновении повреждений на объектах теплоснабжения незамедлительно сообщают в Администрацию округа и представляют информацию по форме, установленной приложением к настоящему Порядку;

г) ежедневно до 17.00 часов уточняют данные о текущем состоянии объектов теплоснабжения и осуществляют передачу сведений ЕДДС Хвойнинского округа об оставшихся не устраненных повреждениях на объектах жизнеобеспечения населения на следующие сутки;

д) после завершения работ по устранению повреждений представляют информацию ЕДДС Хвойнинского округа о времени устранения и выхода на заданный режим работы.

3.3. Работники ЕДДС Хвойнинского округа, ответственные за  данное направление деятельности:

а) ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, обобщают поступившую информацию о состоянии работы объектов теплоснабжения;

б) ежедневно ведут журнал учета повреждений, случившихся на объектах теплоснабжения, который содержит графы: дата, время, от кого поступило донесение, содержание донесения, кому передано, фамилия, имя, отчество, номер телефона руководителя предприятия (управляющей компании), осуществляющего устранение повреждений;

в) при наличии повреждений на объектах теплоснабжения немедленно информируют Главу округа, взаимодействуют с ЕДДС Хвойнинского муниципального округа по сообщению первичных  сведений;

г) осуществляют мониторинг состояния комплексной безопасности  тепловых сетей а территории Хвойнинского муниципального округа.

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации 
Хвойнинского  муниципального    округа

от 04.08.2021 № 794

ПОЛОЖЕНИЕ

об оперативно-диспетчерском управлении в системе теплоснабжения

Хвойнинского муниципального округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение:

- определяет основные задачи и порядок организации службы оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения Хвойнинского муниципального округа;

- устанавливает порядок управления, взаимодействия и обмена информацией в целях обеспечения надёжного теплоснабжения, оперативного контроля и принятия необходимых мер по предупреждению, ликвидации технологических нарушений и их последствий в системах теплоснабжения.

Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения Хвойнинского муниципального округа  осуществляется  в пределах своих полномочий  с ЕДДС муниципального округа, дежурно-диспетчерскими службами (далее - ДДС) теплосетевых организаций (объектов) на территории Хвойнинского муниципального округа  независимо от форм собственности по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о технологических нарушениях (авариях), чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - ЧС) (происшествиях) и совместных действий при ликвидации аварийных ситуаций, угрозы возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения Хвойнинского муниципального округа  предназначено для приема и передачи сообщений о технологических нарушениях (авариях), ЧС (происшествиях) от теплоснабжающих организаций, оперативного доведения данной информации до соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), координации совместных действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), оперативного управления силами и средствами  районного звена   областной  ТП РСЧС, оповещения руководящего состав  Администрации   Хвойнинского муниципального округа и населения Хвойнинского муниципального округа о технологических нарушениях (авариях), об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).

В режиме повседневной деятельности оперативно-диспетчерским управлением в системе теплоснабжения Хвойнинского муниципального округа осуществляется диспетчерами ЕДДС, в режиме ЧС председателем  комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации округа  (КПЛЧС и ОПБ).

Должностные лица, осуществляющие оперативно-диспетчерское управление,  в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами Новгородской области, определяющими порядок и объем обмена информацией при взаимодействии оперативных диспетчерских служб, законодательством Новгородской области, схемами тепловых сетей на земле  Хвойнинского муниципального округа, настоящим Положением, а также соответствующими муниципальными правовыми актами.

Оперативно-диспетчерское  управление в системе теплоснабжения Хвойнинского муниципального округа осуществляется во взаимодействии с диспетчерскими службами субъектов теплоэнергетики,  подразделениями  территориальных  органов государственной власти и взаимодействующих   структур    Новгородской области.

Основные задачи в области оперативно-диспетчерского управления

в системе теплоснабжения Хвойнинского муниципального округа

Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения Хвойнинского муниципального округа  выполняет следующие основные задачи:

прием сообщений о технологических нарушениях (авариях), ЧС (происшествиях) от теплоснабжающих организаций;

оповещение и информирование руководства округа  звена   областной  территориальной подсистемы  РСЧС, органов управления, сил и средств на территории Хвойнинского муниципального округа, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в округе ЧС (происшествия);

организация взаимодействия в целях оперативного реагирования на технологические нарушения (аварии), ЧС (происшествия);

регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, обобщение информации о произошедших технологических нарушения (авариях), ЧС (происшествиях) (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирование статистических отчетов по поступившей информации;

оперативное управление силами и средствами звена округа подсистемы ТП РСЧС, расположенными на территории Хвойнинского муниципального округа, постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации аварий на теплосетях и других ЧС (происшествий), принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах установленных  полномочий).

Основные функции в области оперативно-диспетчерского

управления в системе теплоснабжения Хвойнинского муниципального округа

Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения Хвойнинского муниципального округа осуществляет  следующие основные функции:

сбора и обработки информации в области нарушения теплоснабжения населения и социально-значимых объектов на земле Хвойнинского муниципального округа;

информационное обеспечение координационных органов  ТП РСЧС;

анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), в компетенцию которой входит реагирование на принятое сообщение;

обработка и анализ данных о технологическом нарушении (аварии) на теплосетях, возникновении ЧС (происшествии), определение масштаба аварийной ситуации и уточнение состава ДДС оперативных служб и организаций (объектов), привлекаемых для реагирования на происшествие (ЧС);

сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации аварийной ситуации (ЧС);

доведение информации об аварийной ситуации (ЧС) до уполномоченного по вопросам ГО и ЧС администрации Хвойнинского муниципального    округа;

контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации (ЧС) и организация взаимодействия;

представление докладов (донесений) о возникновении аварийной ситуации (ЧС), об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий), сложившейся обстановке, действиях по ликвидации аварийной ситуации (ЧС).

Организация  оперативно-диспетчерского управления в системе

теплоснабжения Хвойнинского муниципального округа

Сбор и обмен информацией осуществляется в целях принятия мер по своевременной ликвидации аварий на теплосетях, а также своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, связанных с авариями на объектах теплоснабжения.

Информация должна содержать сведения о нарушениях теплоснабжения потребителей и ходе ликвидации их последствий в соответствии с Критериями аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения (приложение № 1) и макетом оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ (приложение № 2).

Диспетчер  ЕДДС осуществляет сбор и обмен информацией в области теплоснабжения, как правило, через ДДС теплосетевых организаций на земле городской территории.

Теплосетевые организации на земле Хвойнинского муниципального округа в соответствии с заключенными соглашениями представляют оперативную  информацию в   ЕДДС  Администрации округа.

Информация представляется немедленно но факту нарушения, далее по согласованному графику и по завершении аварийно-восстановительных работ.

Ведение оперативных переговоров и записей в оперативно-технической документации должно производиться в соответствии с инструкциями, указаниями и распоряжениями с применением единой общепринятой терминологией.

Управление режимами работы объектов оперативно-диспетчерского управления должно осуществляться в соответствии с заданным диспетчерским графиком объектов теплоэнергетики. Регулирование параметров тепловых сетей должно обеспечивать поддержание заданного давления и температуры теплоносителя в контрольных пунктах.

Порядок взаимодействия при осуществлении оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения Хвойнинского муниципального округа  с ДДС субъектов теплоэнергетики

Порядок взаимодействия с  ДДС субъектов теплоэнергетики определяется заключенными соглашениями и межведомственными нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок взаимодействия и обмена информацией между экстренными оперативными службами при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и ЧС (происшествиях).

Для осуществления функций, предусмотренных настоящим Положением, и получения необходимой информации ЕДДС  Хвойнинского   округа  взаимодействует с ДДС субъектов теплоэнергетики на земле Хвойнинского муниципального округа, с ответственными лицами за теплохозяйство других предприятий, учреждений  и организаций Хвойнинского муниципального округа.

Приложение № 1

к Положению об оперативно-диспетчерском управлении в системе теплоснабжения Хвойнинского муниципального округа

Критерии

аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на объектах

теплоснабжения

1. Объявление режима чрезвычайной ситуации (локальной, местной, территориальной, региональной или федеральной), вызванного массовым прекращением или угрозой прекращения теплоснабжения потребителей.

2. Отключение оборудования тепловых сетей в отопительный период (в том числе ограничение и прекращение подачи тепловой энергии потребителям в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии, а также несоблюдения требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок) в случае прекращения теплоснабжения населения, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.

2.1.	Прекращение теплоснабжения населения (5 тыс. человек 
и более) продолжительностью:

свыше 4 часов при отрицательных температурах наружного воздуха;

свыше 12 часов при положительных температурах наружного воздуха.

2.2.	Общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии
потребителям (5 тыс. человек и более) продолжительностью:

свыше 12 часов и более при отрицательных температурах наружного воздуха;

свыше 24 часов и более при положительных температурах наружного воздуха.

Повреждение энергетического котла производительностью 
100 т/час и более (водогрейного котла производительностью 50 Гкал/час и более) с разрушением, деформацией или смещением элементов каркаса, барабана, главных паропроводов, питательных трубопроводов.

Приложение № 2

к Положению об оперативно-диспетчерском управлении в системе теплоснабжения Хвойнинского муниципального округа

Макет

оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ

ИНФОРМАЦИЯ о повреждениях на объектах ЖКХ и проведении аварийно-восстановительных работ* _____________________________________________ (наименование муниципального образования)

| N п/п | Содержание | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование предприятия (управляющей компании) |  |
| 2 | Дата и время повреждения |  |
| 3 | Наименование объекта, его местонахождение |  |
| 4 | Характеристика повреждения (отключение, ограничение) |  |
| 5 | Причина повреждения |  |
| 6 | Балансовая принадлежность поврежденного объекта |  |
| 7 | Количество отключенных потребителей, в т.ч.: - здания и сооружения (в т.ч. жилые); - социально значимые объекты; - население; - объекты жизнеобеспечения |  |
| 8 | Численность граждан, пострадавших во время повреждения |  |
| 9 | Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения |  |
| 10 | Меры, принятые или планируемые для локализации и ликвидации аварии, в т.ч. с указанием количества бригад и их численности, техники. Необходимость привлечения сторонних организаций для устранения повреждения |  |
| 11 | Организация - исполнитель работ |  |
| 12 | Проводилось ли заседание КЧС и ОПБ муниципального образования (если проводилось - прилагается копия протокола) |  |
| 13 | Планируемые дата и время завершения работ |  |
| 14 | Ответственное должностное лицо за проведение аварийно-восстановительных работ, контактный телефон |  |

* Информация направляется немедленно по факту повреждения, далее по состоянию на 08.00 часов, 13.00 часов, 17.00 часов и по завершении аварийно-восстановительных работ.