По требованию прокуратуры Мошенского района устранены нарушения в части функционирования источников противопожарного водоснабжения

Прокуратурой Мошенского района проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в части функционирования пожарного водоема.

Установлено, что в нарушение требований законодательства условия для забора воды из пожарного водоема в деревне Чувашева Гора Мошенского муниципального округа не созданы. Пожарный водоем не оборудован указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети энергоснабжения и включенными в ночное время постоянно, проезд к водоему не расчищен от растительных культур.

При этом администрация Ореховского сельского поселения мер по поддержанию пожарного водоема в постоянной готовности не приняла.

По данному факту прокурор направил в суд административное исковое заявление об обязании администрации Ореховского сельского поселения устранить выявленные нарушения.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объёме.

В настоящее время нарушения устранены.

Прокурор района

юрист 1 класса                                                                                 Е.В. Степанов

Т.Р. Журавлева., тел. 8 (81653) 61-445